## Arkusz1
WERYFIKACJA TECHNICZNA (odbiorcy indywidualni) | [16 empty] | Załącznik nr 2.1 do Regulaminu
"Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy" (kotły na ekogroszek) realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia DZIAŁANIE 3.3 Poprawa Jakości Powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji
"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" (kotły kondensacyjne gazowe, kotły na biomasę, ciepło sieciowe) realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia, DZIAŁANIE 3.3 Poprawa Jakości Powietrza, Poddziałanie 3.3.3. Realizacja planów niskoemisyjnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
DANE ADRESOWE BUDYNKU I BENEFICJENTA
Imię i nazwisko Beneficjenta Projektu
Kod pocztowy |  |  |  |  | Miejscowość
Ulica numer budynku | [14 empty] | Gmina
Telefon | [10 empty] | Adres e-mail
OPIS BUDYNKU ZGŁASZANEGO DO PROJEKTU
Rok budowy budynku | [10 empty] | Liczba osób (tworzących gospodarstwo domowe) na podstawie Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Powierzchnia ogrzewana budynku | [10 empty] | Średnia wysokość pomieszczeń
Kubatura ogrzewana budynku | [10 empty] | Liczba kondygnacji ogrzewanych
KONSTRUKCJA BUDYNKU |  | Wolnostojący |  |  |  |  | Bliźniak | [5 empty] | Szeregówka |  |  |  |  | Wielorodzinny
|  | Murowany |  |  |  |  | Drewniany | [5 empty] | Szkieletowy |  |  |  |  | Inny
|  | Podpiwniczenie |  |  |  |  | Parter | [5 empty] | Piętro |  |  |  |  | Poddasze użytkowe
OKNA |  | Stara drewn. (11lat) |  |  |  |  | Nowa drewniana | [5 empty] | Stara PCV (11 lat) |  |  |  |  | Nowa PCV
DOCIEPLENIE |  | Fundamenty |  |  |  |  | Ściany | [5 empty] | Strop |  |  |  |  | Dach
WENTYLACJA |  | Grawitacyjna |  |  |  |  | Mechaniczna | [5 empty] | Rekuperacja |  |  |  |  | Brak wentylacji
INSTALACJE W BUDYNKU |  | Wodna |  |  |  |  | Kanalizacyjna | [5 empty] | Elektryczna 1-faza |  |  |  |  | Elektryczna 3-fazy
|  | Gazowa |  |  |  |  | Gotowanie | [5 empty] | Ciepła woda |  |  |  |  | Ogrzewanie
DANE ISTNIEJĄCEGO URZĄDZENIA GRZEWCZEGO
STARE ŹRÓDŁO CIEPŁA |  | Moc kotła [kW] | [6 empty] | Sprawność w % | [7 empty] | Rok produkcji
|  | Drewno-węgiel | [6 empty] | Miał węglowy | [7 empty] | Ekogroszek
|  | Piece kaflowe | [6 empty] | Ogrzewacze typu "koza" | [7 empty] | Kominek
|  | Kominek z płaszczem wod. | [6 empty] | Trociny-zrębki | [7 empty] | Pellet drzewny
ŹRÓDŁO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  | Zasobnik c.wu. do 150 L | [6 empty] | Zasobnik 150 - 300 L | [7 empty] | Zasobnik powyżej 300 L
|  | Solary 2K+ 200 L | [6 empty] | Solary 3+300 L | [7 empty] | Solary 4K+400 L
|  | PPC 200 L | [6 empty] | PPC 300 L | [7 empty] | Elektryczny PW
|  | Terma gazowa | [6 empty] | Pojem. podgrzew. gazowy | [7 empty] | Kocioł C.O.
ZUŻYCIE PALIWA NA ROK |  | Drewno [mp] | [6 empty] | Ekogroszek [t] | [7 empty] | Miał węglowy [t]
|  | Węgiel [ t ] | [6 empty] | Trociny [ m3] | [7 empty] | Pellet [t]
INSTALACJA C.O. i C.W.U. w budynku |  | Układ C.O. otwarty prawidłowo | [11 empty] | Układ C.O. otwarty nieprawidłowo
|  | Układ C.O. zamknięty prawidłowo | [11 empty] | Układ C.O. zamknięty nieprawidłowo
|  | Ilość obiegów grzewczych C.O. | [11 empty] | Wydzielony obieg c.w.u.
|  | Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej | [8 empty] | Pompa cyrkulacyjne elektron. | [7 empty] | Pompa cyrk.zw.
|  | Pompy obiegowe elektroniczne | [8 empty] | Instalacja C.O. grawitacyjna | [7 empty] | Zawór 3 drogowy
|  | Pompy Obiegowe zwykłe | [8 empty] | Brak instalacji C.O. | [7 empty] | Zawór 4 drogowy
GRZEJNIKI |  | Stalowe [szt.] | [5 empty] | Aluminiowe [szt.] | [6 empty] | Żeliwne [szt.] |  |  |  | Miedziane [szt.]
|  | Podłogówka [m2] | [5 empty] | Zawory zwykłe [szt.] | [6 empty] | Głowice i zawory termostatyczne [szt]
Orientacyjna pojemność instalacji c.o. w litrach
DANE DOTYCZĄCE POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI
DANE DOTYCZĄCE KOTŁOWNI |  | Szerokość [cm] | [6 empty] | Długość [cm] | [7 empty] | Wysokość [cm]
|  | Piwnica | [6 empty] | Parter | [7 empty] | Poddasze
|  | Budynek gospodarczy | [6 empty] | Garaż | [7 empty] | Inne pomieszczenie
|  | Drzwi do 70 cm | [6 empty] | Drzwi 80 cm | [7 empty] | Drzwi 90 cm i szersze
|  | Wentylacja grawitacyjne | [6 empty] | Nawiew do kotłowni | [7 empty] | Ilość kanałów spalinowych
|  | Posadzka niepalna | [6 empty] | Podłoga palna | [7 empty] | Brak posadzki
|  | Kanalizacja - kratka | [6 empty] | Oświetlenie naturalne | [7 empty] | Tylko oświetlenie elek.
PRZEWODY SPALINOWE I WENTYLACYJNE |  | Komin murowany 14x14 | [6 empty] | Komin murowany 14x28 | [7 empty] | Komin z uskokiem
|  | Systemowy ceramiczny średnica wewnętrzna [cm] | [6 empty] | Systemowy ocieplony stalowy średnica wewnętrzna [cm] | [7 empty] | Wkład nierdzewny średnica wewnętrzna [cm]
|  | Brak wolnego przewodu spalinowego | [6 empty] | Rura azbestowa w kominie | [7 empty] | Rura PCV w kominie
|  | Wysokość komina |  |  |  |  | 6 - 8 m | [7 empty] | 8 - 10 m |  |  |  | 10 - 12 m
|  | Czy jest prawidłowo wykonany nawiew do kotłowni na paliwo stałe | [17 empty] | TAK |  | NIE
DOSTĘP DO KOTŁOWNI |  | Wąski korytarz szerokość [cm] | [9 empty] | Kręte schody jeden bieg szerokość [cm]
|  | Wysokość przejścia do kotłowni [cm] | [9 empty] | Kręte schody dwa biegi szerokość [cm]
|  | Kotłownia na piętrze [strych] | [9 empty] | Dostęp do kotłowni bez problemu
PRZYŁĄCZ GAZU WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA |  | Skrzynka z zaworem w ogrodzeniu | [9 empty] | Skrzynka z zaworem głównym na budynku
|  | Odległość przyłącza od budynku [m] | [9 empty] | Brak wewnętrznej instalacji gazowej od zaworu głównego w ogrodzeniu do budynku
|  | Przyłącz główny gazu średnica Dn [mm] | [9 empty] | Brak wewnętrznej instalacji gazowej w budynku
|  | Gaz w kuchni | [7 empty] | Gaz w łazience | [6 empty] | Gaz w kotłowni
|  | Instalacja gaz. Dn [mm] | [7 empty] | Instalacja gaz. Dn [mm] | [6 empty] | Instalacja gaz Dn [mm]
|  | Instalacja gazowa spawana | [11 empty] | Instalacja gazowa skręcana
Odległość od istniejącej instalacji gazowej do planowanego miejsca montażu kotła gazowego [m]
|  | Magistrala gazowa na działce objętej projektem | [8 empty] | Magistrala gazowa na działkach sąsiadujących z budynkiem
Możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej - pozytywna opinia operatora sieci gazowej i zgoda właścicieli nieruchomości (działek), na których znajuje się magistrala gazowa i przez które należy przejść w celu wykonania przyłącza
Brak możliwości przyłączenia budynku do sieci gazowej - negatywna opinia operatora sieci gazowej lub brak zgody właścicieli nieruchomości (działek), na których znajuje się magistrala gazowa i przez które należy przejść w celu wykonania przyłącza
SIEĆ CIEPŁOWNICZA |  | Budynek przyłączony do sieci | [8 empty] | Magistrala ciepłownicza na działce objętej projektem
|  | Budynek nieprzyłączony do sieci | [8 empty] | Magistrala ciepłownicza na działce miejskiej sąsiadującej z budynkiem
|  | Brak możliwości przyłączenia | [8 empty] | Możliwość przyłączenia - pozytywna opinia MPEC
POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA KOTŁOWNIĘ Z GAZOWYM KOTŁEM KONDENSACYJNYM INNE NIŻ ISTNIEJĄCA KOTŁOWNIA
Piwnica |  |  | Parter | [5 empty] | Piętro | [5 empty] | Poddasze |  |  |  | Garaż lub inny
Szerokość [cm] |  |  | Długość [cm] | [5 empty] | Wysokość [cm] | [5 empty] | Kubatura [m3] |  |  |  | Pow. użyt. [m2]
Media w pomieszczeniu |  |  | Gaz ziemny | [5 empty] | Ciepła woda użytkowa | [7 empty] | Zimna woda
|  |  | Kanalizacja | [5 empty] | Inst. elektryczna 230V | [7 empty] | Wentylacja grawitacyjna
|  |  | Istniejący przewód spalinowy | [7 empty] | Możliwość odprowadzenia spalin przez ścianę
SZKIC BUDOWLANY KONDYGNACJI Z POMIESZCZENIEM KOTŁOWNI GAZOWEJ LUB NA PALIWA STAŁE
Należy zaznaczyć minimum następujące elementy: miejsce montażu kotła, zasobnika ciepłej wody użytkowej, przewód spalinowy, wentylacja grawitacyjna , nawiew do kotłowni na pellet, zrębki drzewne lub ekogroszek, miejsce gdzie w pomieszczeniu znajduje się wewnętrzna instalacja gazowa, podać przybliżoną odległość, odległość od szafki gazowej w ogrodzeniu posesji do budynku jeżeli nie ma wewnętrznej instalacji gazowej,
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU LUB WSPÓŁCZYNNIK EPH (wówczas świadectwo charakterystyki energetycznej budynku)
W okresie ostatnich 10 lat w budynku objętym projektem wykonano inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię (m.in. wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, docieplenie fundamentów , wymiana oświetlenia na LED, montaż rekuperacji, montaż zaworów i głowic termostatycznych, wykonanie izolacji instalacji c.w.u., wymiana kotła c.o., wymiana zasobnika c.w.u., wymiana pomp obiegowych lub inne) | [19 empty] | TAK |  | NIE
WYBÓR INSTALACJI ORAZ AKCESORIÓW I URZĄDZEŃ DODATKOWYCH WEDŁUG CENNIKA SZACUNKOWEGO na podstawie tabeli pkt. 3 część I Regulaminu
Gazowy kocioł kondensacyjny | [7 empty] | Kocioł opalany biomasą | [8 empty] | Kocioł na ekogroszek
Mieszkaniowy węzeł 1F do C.O. | [10 empty] | Mieszk. węzeł dwufunkcyjny | [5 empty] | Mieszkaniowy węzeł jednofunkcyjny z priorytetem c.w.u
NALEŻY WYBRAĆ URZĄDZENIE GŁÓWNE GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY, KOCIOŁ NA PELLET LUB ZĘBKI, KOCIOŁ NA EKOGROWSZEK Z KATALOGU UPROSZCZONEGO - ZAŁĄCZNIK NR …..... DO REGULAMINU NABORU
NAZWA URZĄDZENIA (kocioł gazowy / kocioł biomasę / kocioł na ekogroszek) | [15 empty] | SYMBOL URZĄDZENIA |  |  | CENA SZACUNKOWA NETTO
ZESTAWY WKŁADÓW KOMINOWYCH DO GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH - WYBÓR OBOWIĄZKOWY indywidualnie dla każdego budynku z gazowym kotłem kondensacyjnym
Nierdzewny kwasoodporny wkład kominowy rura spalinowa max dn 80mm, zasysanie powietrza do spalania z szachtu kominowego, czopuch od kotła do komina współosiowy. Pakiet szacht z trójnikiem adaptacyjnym 80/125: przejście dachowe proste, rozeta maskująca, trójnik adaptacyjny, kolano z podporą, element prosty do 0,5m, elementy proste jednościenne dn 80mm , kołnierz maskujący | [15 empty] | WK1-S-8M |  |  | 1900
[16 empty] | WK2-S-10M |  |  | 2100
[16 empty] | WK3-S-12M |  |  | 2300
Komin koncentryczny powietrzno-spalinowy wyrzut spalin i pobór powietrza przez ścianę 80/125 max. 2m długości nierdzewny kwasoodporny, składający się z końcówki poziomej, adaptera trójnikowego, elementów prostych, obejmy łączącej. | [15 empty] | WK4-PPŚ-1M |  |  | 600
[16 empty] | WK5-PPŚ-2M |  |  | 800
Komin rozdzielczy wyrzut spalin przez dach lub do komina, pobór powietrza przez ścianę składający się z adaptera rozdzielnego, elementów prostych dymowych i elementów prostych powietrznych oraz z końcówki do poboru powietrza | [15 empty] | WK6-R-8M |  |  | 1600
[16 empty] | WK7-R-10M |  |  | 1800
[16 empty] | WK8-R-12M |  |  | 2000
Wewnętrzna instalacja gazowa do 5 m | [15 empty] | WIG-5M |  |  | 750
Wewnętrzna instalacja gazowa do 10 m | [15 empty] | WIG-10M |  |  | 1500
Wewnętrzna instalacja gazowa do 15m | [15 empty] | WIG-15M |  |  | 2250
Wewnętrzna instalacja gazowa do 20m | [15 empty] | WIG-20M |  |  | 3000
Wewnętrzna instalacja gazowa do 25m | [15 empty] | WIG-25M |  |  | 3750
Wewnętrzna instalacja gazowa do 30m | [15 empty] | WIG-30M |  |  | 4500
Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej od skrzynki na budynku do miejsca montażu kotła z uzyskaniem | [15 empty] | PROJEKT G1 |  |  | 700
Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej od skrzynki w ogrodzeniu posesji u do miejsca montażu kotła z uzyskaniem | [15 empty] | PROJEKT G2 |  |  | 1400
Jednofunkcyjny mieszkaniowy węzeł cieplny do C.O. - dla domku jednorodzinnego | [15 empty] | MWC-1F |  |  | 8000
Dwufunkcyjny mieszkaniowy węzeł cieplny do C.O i C.W.U. - dla domku jednorodzinnego | [15 empty] | MWC-2F |  |  | 10000
Jednofunkcyjny mieszkaniowy węzeł cieplny do C.O. ze zbiornikiem c.w.u. i priorytetem ciepłej wody użytkowej | [15 empty] | MWC-1F-PCWU |  |  | 12000
AKCESORIA i URZĄDZENIA DODATKOWE DO GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH - WYBÓR ALTERNATYWNY indywidualnie dla każdego budynku w ramach limitu kosztów kwalifikowanych na jedną instalację.
Nazwa urządzenia | [15 empty] | Symbol |  | Cena netto
Podwójne gniazdo elektryczne 230V,prawidłowo zabezpieczone i uziemione - dostawa i montaż - protokół badania | [15 empty] | GE-230V |  | 650
Pokojowy sterownik bezprzewodowy dostawa i montaż | [15 empty] | STP-B |  | 350
Pokojowy sterownik przewodowy dostawa i montaż | [15 empty] | STP-P |  | 450
Czujnik temperatury zewnętrznej do sterowania pogodowego | [15 empty] | CZSP |  | 250
Wykonanie wentylacji nawiewnej do kotłowni na paliwo stałe "ZETKA" | [15 empty] | WNAW |  | 800
Wykonanie prawidłowego zamknięcia układu centralnego ogrzewania i prawidłowe zabezpieczenie kotła | [15 empty] | ZUCO |  | 900
Podłączenie do zasobnika dodatkowego źródła ciepła - montaż pompy wraz z niezbędną armaturą. | [15 empty] | PDZĆ |  | 700
Kompaktowa grupa pompowa bez podwieszania średnica DN 25 z izolacją fabryczną oraz kablem zasilającym | [15 empty] | GPDN25 |  | 800
Kompaktowa grupa pompowa DN25 z podwieszaniem z zaworem 3-drogowym z siłownikiem oraz kablem zasilającym | [15 empty] | GPDN25+Z3D |  | 1400
ZESPÓŁ PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 150 LITRÓW z jedną wężownicą współpracującą z kotłem c.o., zasobnik emaliowany, izolowany z płaszczem ochronnym w klasie efektywności energetycznej, pompą ładowania zasobnika, z anodą tytanową, z możliwością montażu grzałki elektrycznej, zasobnika izolowanego stojącego, kompletu zabezpieczeń i zespołu przyłącza zimnej wody do zasobnika. | [15 empty] | ZPCWU 1 |  | 3500
ZESPÓŁ PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 200 i 300 LITRÓW z dwiema wężownicami współpracującymi z kotłem c.o., i możliwością współpracy z dodatkowym źródłem ciepła zasobnik emaliowany, izolowany z płaszczem ochronnym z powłoką typu SKAY w klasie efektywności energetycznej A, z pompą ładowania zasobnika, z anodą tytanową, z możliwością montażu grzałki elektrycznej z kompletu zabezpieczeń i zespołu przyłącza zimnej wody do zasobnika. | [15 empty] | ZPCWU2 |  | 5000
[16 empty] | ZPCWU3 |  | 5500
Łączny koszt netto inwestycji ( wybrane instalacje + akcesoria + urządzenia ) | [15 empty] | [1] | [6 empty] | zł
Koszt netto kwalifikowany inwestycji mieszczący w limicie dla wybranej inwestycji | [15 empty] | [2] | [6 empty] | zł
Koszt netto przekraczający maksymalny koszt kwalifikowany dla inwestycji | [15 empty] | [3] | [6 empty] | zł
MAKSYMALNY KOSZT KWALIFIKOWANY DLA INWESTYCJI dla poszczególnych instalacji ( netto )
Kondensacyjne kotły gazowe | [6 empty] | 19500 |  |  |  |  | Automatyczne kotły na pellet | [8 empty] | 23000
Automatyczne kotły na ekogroszek | [6 empty] | 20350 |  |  |  |  | Automatyczne kotły na zrębki drzewne | [8 empty] | 38000
Mieszkaniowy węzeł cieplny dla budynku jednorodzinnego | [20 empty] | 12000
Podatek VAT ( % podatku x koszt netto całej inwestycji )
Koszty kwalifikowane budynki mieszkalne do 300m2 - stawka VAT 8% [2]x8% | [5 empty] | Koszty kwalifikowane budynki mieszkalne pow.300m2 - system mieszany (300m2 x 8% + nadwyżka powyżej 300m2x23%) | [8 empty] | Powierzchnia użytkowa budynku [m2]
|  |  |  | zł | [8 empty] | zł |  | RAZEM |  | [4] | [5 empty] | zł
Koszty niekwalifikowany kwalifikowane budynki mieszkalne do 300m2 - stawka VAT 8% [3]x8% | [5 empty] | Koszty niekwalifikowane budynki mieszkalne pow.300m2 - system mieszany ([3]x(300m2 x 8% + nadwyżka powyżej 300m2x23%) | [8 empty] | Powierzchnia użytkowa budynku powyżej 300m2
|  |  |  | zł | [8 empty] | zł |  | RAZEM |  | [5] | [5 empty] | zł
9
15% KOSZTÓW KWALIFIKOWANNYCH NETTO | [10 empty] | [2] X 15% |  |  |  |  | [6] | [6 empty] | zł
PODATEK VAT OD KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH | [15 empty] | [4]
KWOTA NETTO PRZEKRACZAJĄCA MAKSYMALNY KOSZT INWESTYCJI | [15 empty] | [2]
PODATEK VAT OD KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWANYCH INWESTYCJI | [15 empty] | [5]
RAZEM WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA [6]+[4]+[2]+[5]
TABELA WSKAŹNIKÓW EFEKTU EKOLOGICZNEGO - REDUKCJI EMISJI CO2
Zmiana danego typu ogrzewania | [11 empty] | Powierzchnia użytkowa [m2] |  |  |  |  | Wskaźnik efektu ekologicznego dla CO2 |  |  | Wyliczona redukcja CO2
[12 empty] | [1] |  |  |  |  | [2] |  |  | [1]x[2]
Zmiana z kotła/pieca na paliwo stałe na KOCIOŁ GAZOWY | [16 empty] | 0.167
Zmiana z kotła/pieca na paliwo stałe na KOCIOŁ NA BIOMASĘ | [16 empty] | 0.1448
Zmiana z kotła/pieca na paliwo stałe na SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ | [16 empty] | 0.2278
Zmiana z kotła/pieca na paliwo stałe na KOCIOŁ NA EKOGROSZEK | [16 empty] | 0.1016
Obiekt poddany weryfikacji technicznej spełnia warunki techniczne montażu wybranej instalacji
Obiekt poddany weryfikacji technicznej nie spełnia warunków technicznych montażu wybranej instalacji
Dodatkowe uwagi do weryfikacji technicznej:
DATA
Pieczątka i podpis weryfikatora
Numer uprawnień weryfikatora
Data i czytelny podpis Beneficjenta
ZAŁĄCZNIKI - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA (MINIMUM) NALEŻY OPISAĆ KAŻDE ZDJĘCIE
Zdjęcie budynku z widocznym kominem spalinowym | [13 empty] | Zdjęcie wejścia do kotłowni
Zdjęcie starego kotła przeznaczonego do demontażu | [13 empty] | Zdjęcie osprzętu hydraulicznego pompy
Zdjęcie istniejącego zasobnika c.w.u. | [13 empty] | Zdjęcie naczynia przeponowego
Zdjęcie planowanej lokalizacji nowego kotła | [13 empty] | Zdjęcie zaworu bezpieczeństwa
Zdjęcie planowanej lokalizacji nowego zasobnika c.w.u. | [13 empty] | Zdjęcie czopucha i przyłącza do komina
Zdjęcie kratki wentylacyjnej | [13 empty] | Zdjęcie zasilania i powrotu kotła
Zdjęcie nawiewu do kotłowni | [13 empty] | Zdjęcie rozdzielni elektrycznej z bezpiecznikami
Dodatkowy szkic sytuacyjny położenie budynku na działce (do wewnętrznej instalacji gazowej) z zaznaczeniem istniejącej infrastruktury i rodzajów nawierzchni
DATA
Pieczątka i podpis weryfikatora
Numer uprawnień weryfikatora
Data i czytelny podpis przedstawiciela Beneficjenta