## Arkusz1
WERYFIKACJA TECHNICZNA (odbiorcy zbiorowi) | [15 empty] | Załącznik nr 2.2 do Regulaminu WERSJA 10 z dnia 12.05.2020
"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" (kotły kondensacyjne gazowe, kotły na biomasę, ciepło sieciowe) realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia, DZIAŁANIE 3.3 Poprawa Jakości Powietrza, Poddziałanie 3.3.3. Realizacja planów niskoemisyjnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
DANE ADRESOWE BENEFICJENTA
Nazwa Beneficjenta Zbiorowego Projektu (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota Mieszkaniowa, TBS, MZBM itp..)
Kod pocztowy | [6 empty] | Miejscowość
Ulica numer budynku | [13 empty] | Gmina
DANE ADRESOWE BUDYNKU ZGŁASZANEGO DO PROJEKTU
Kod pocztowy | [6 empty] | Miejscowość
Ulica numer budynku | [13 empty] | Gmina
Telefon | [11 empty] | Adres e-mail
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Beneficjenta Zbiorowego (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota Mieszkaniowa,TBS, MZBM)
Telefon | [11 empty] | Adres e-mail
DANE TECHNICZNE BUDYNKU ZGŁASZANEGO DO PROJEKTU
ROK BUDOWY |  |  |  |  | ILOŚĆ KONTYGNACJI [SZT] |  |  | ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH [SZT] |  |  |  | ILOŚĆ LOKALI MIESZKALNYCH [SZT] |  |  |  |  | LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH/GOSPODARSTW DOMOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU [SZT]
KUBATURA BUDYNKU ZGŁASZANEGO DO PROJEKTU [M3] | [7 empty] | POWIERZCHNIA OGRZEWANA BUDYNKU [M2] | [6 empty] | POWIERZCHNIA OGRZEWANA LOKALI MIESZKALNYCH ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU [M2]
BUDYNEK POSIADA AUDYT ENERGETYCZNY | [12 empty] | BUDYNEK POSIADA ŚWIADECTWO CHATAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
ILOŚĆ LOKALI NIEMIESZKALNYCH WYKORZYSTYWANYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [SZT] | [10 empty] | POWIERZCHNIA OGRZEWANA LOKALI NIEMIESZKALNYCH WYKORZYSTYWANYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [M2]
ILOŚĆ LICZNIKÓW CIEPŁA ZAMONTOWANYCH W LOKALACH NIEMIESZKALNYCH WYKORZYSTYWANYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [SZT] | [10 empty] | ILOŚĆ WODOMIERZY DO CIEPŁEJ WODY ZAMONTOWANYCH W LOKALACH NIEMIESZKALNYCH WYKORZYSTYWANYCH DO PROWADZENIA DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ [SZT]
TYP BUDYNKU |  |  | BUDYNEK W TECHNOLOGII WIELKIEJ PŁYTY | [5 empty] | MUROWANY STAREGO TYPU DO ROKU 2000 | [7 empty] | MUROWANY WSPÓŁCZESY PO ROKU 2000
DOCIEPLONE ŚCIANY | [5 empty] | DOCIEPLONE FUNDAMENTY |  |  | DOCIEPLONY STROP |  |  |  | DOCIEPLONY DACH | [5 empty] | DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ BUDYNKU
OPIS ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
ŹRÓDŁO CIEPŁA OGRZEWANIE |  |  |  | KOTŁOWNIA GAZOWA GAZ ZIEMNY | [5 empty] | MOC KOTŁOWNI |  |  | ILOŚĆ KOTŁÓW | [6 empty] | ROK BUDOWY
|  |  |  | KOTŁOWNIA NA OLEJ OPAŁOWY | [5 empty] | MOC KOTŁOWNI |  |  | ILOŚĆ KOTŁÓW | [6 empty] | ROK BUDOWY
|  |  |  | KOTŁOWNIA NA EKOGROSZEK AUTOMATYCZNA | [5 empty] | MOC KOTŁOWNI |  |  | ILOŚĆ KOTŁÓW | [6 empty] | ROK BUDOWY
|  |  |  | KOTŁOWNIA WĘGLOWA TRADYCYJNA | [5 empty] | MOC KOTŁOWNI |  |  | ILOŚĆ KOTŁÓW | [6 empty] | ROK BUDOWY
|  |  |  | KOTŁOWNIA OPALANA BIOMASĄ | [5 empty] | MOC KOTŁOWNI |  |  | ILOŚĆ KOTŁÓW | [6 empty] | ROK BUDOWY
|  |  |  | INDYWIDUALNY WĘZEŁ JEDNOFUNKCYJNY DO C.O. | [6 empty] | MOC ZAMÓWIONA WYMIENNIKOWNI C.O. | [6 empty] | WYMIENNIKI TYPU JAD
|  |  |  | ILOŚĆ JEDNOFUNCYJNYCH WĘZŁÓW DO C.O. W BUDYNKU | [6 empty] | WYMIENNIKI PŁYTOWE SKRĘCANE | [6 empty] | WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE
|  |  |  | INDYWIDUALNY WĘZEŁ DWUFUNCYJNY DO C.O. +C.W.U. | [6 empty] | MOC ZAMÓWIONA WYMIENNIKOWNI C.O. | [6 empty] | MOC ZAMÓWIONA WYMIENNIKOWNI C.W.U.
|  |  |  | PRZYŁĄCZ CIEPŁOWNICZY Z WĘZŁA GRUPOWEGO - NISKI PARAMETR | [6 empty] | PRZYŁĄCZ CIEPŁOWNICZY Z KOTŁOWNI - NISKI PARAMETR | [6 empty] | OGRZEWANIE MIESZKAŃ KOTŁY INDYWIDUALNE
|  |  |  | WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY OBJETY MONITORINGIEM | [6 empty] | WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY BEZ MONITORINGU | [6 empty] | CIEPŁO Z SIECI MIEJSKIEJ
|  |  |  | WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY WŁASNOŚĆ BENEFICJENTA ZBIOROWEGO | [6 empty] | INDYWIDUALNE PIECE KAFLOWE | [6 empty] | INDYWIDUALNE PIECE NA PALIWO STAŁE
|  |  |  | WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY OPERATORA SIECI CIEPŁOWNICZEJ | [6 empty] | OGRZEWACZE MIEJSCOWE TYPU KOZA | [6 empty] | INDYWIDUALNE KOTŁY GAZOWE
CIEPŁO OD INNEGO OPERATORA PODAĆ NAZWĘ I ADRES
ŹRÓDŁO CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA |  |  |  | INDYWIDUALNE PIECYKI GAZOWE W MIESZKANIACH | [6 empty] | INDYWIDUALNE KOTŁY GAZOWE | [6 empty] | ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY
|  |  |  | KUCHNIA KAFLOWA Z PODKOWĄ | [6 empty] | INDYWIDUALNY KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE | [6 empty] | C.W.U. WYMIENNIKOWNIA W INNYM BUDYNKU
SPOSÓB OPOMIAROWANIA |  |  |  | PROPORCJONALNIE NA M2 | [6 empty] | PODZIELNIKI KOSZTÓW | [6 empty] | CIEPŁOMIERZE INDYWIDUALNE
|  |  |  | LICZNIK GŁÓWNY OPERATORA SIECI CIEPŁOWNICZEJ | [6 empty] | PODLICZNIK GŁÓWNY C.W.U. BENEFICJENTA | [6 empty] | PODLICZNIK GŁÓWNY C.O. BENEFICJENTA
|  |  |  | WODOMIERZ GŁÓWNY ZIMNA WODA | [6 empty] | INDYWIDUALNE WODOMIERZE CIEPŁA WODA | [6 empty] | INDYWIDUALNE (PODAĆ JAKIE)
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU LUB WSPÓŁCZYNNIK EPH (wówczas świadectwo charakterystyki energetycznej budynku)
W okresie ostatnich 10 lat w budynku objętym projektem wykonano inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię (m.in. wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, docieplenie fundamentów , wymiana oświetlenia na LED, montaż rekuperacji, montaż zaworów i głowic termostatycznych, wykonanie izolacji instalacji c.w.u., wymiana kotła c.o., wymiana zasobnika c.w.u., wymiana pomp obiegowych lub inne) | [19 empty] | TAK |  | NIE
ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W BUDYNKU
L.p. |  | Nazwa i opis prac koniecznych do wykonania w ramach projektu | [8 empty] | Symbol urządzenia, instalacji |  | JM. |  | Ilość |  |  | Cena netto |  |  | Wartość netto
OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH DLA INSTALACJI WYKONYWANYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH
1. |  | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dwufunkcyjnego węzła cieplnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. (projekt oddzielny dla każdego węzła w budynku) | [8 empty] | PRBW-1 |  | kpl. |  |  |  |  | 2500 |  |  | 0
2. |  | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego jednofunkcyjnego węzła cieplnego do współpracy z mieszkaniowymi stacjami cieplnymi dla potrzeb c.o. i c.w.u. w budynku (projekt oddzielny dla każdego węzła w budynku) | [8 empty] | PRBW-2 |  | kpl. |  |  |  |  | 2500 |  |  | 0
3. |  | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego jednofunkcyjnego węzła cieplnego dla potrzeb c.w.u. jako uzupełnienie istniejącego węzła jednofunkcyjnego do c.o. (projekt oddzielnie dla każdego węzła w budynku) | [8 empty] | PRBW-3 |  | kpl. |  |  |  |  | 2500 |  |  | 0
4. |  | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego jednofunkcyjnego węzła cieplnego dla potrzeb c.o. dla budynków, gdzie ciepło sieciowe dostarczane jest przez operatora wyłącznie w sezonie grzewczym (projekt oddzielnie dla każdego węzła w budynku) | [8 empty] | PRBW-4 |  | kpl. |  |  |  |  | 2500 |  |  | 0
5. |  | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego likwidacji indywidualnych piecyków gazowych w mieszkaniach z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zmian w wewnętrznej instalacji gazowej w budynku (projekt dla całego budynku) | [8 empty] | PRBW-5 |  | kpl. |  |  |  |  | 5000 |  |  | 0
6. |  | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji rozprowadzającej c.w.u. i c.o. do mieszkań z wykorzystaniem mieszkaniowych stacji cieplnych (projekt dla całego budynku) | [8 empty] | PRBW-6 |  | szt. |  |  |  |  | 5000 |  |  | 0
7. |  | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji rozprowadzającej c.w.u w systemie cyrkulacyjnym (projekt dla całego budynku) | [8 empty] | PRBW-7 |  | kpl. |  |  |  |  | 5000 |  |  | 0
8. |  | Opracowanie projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji rozprowadzającej c.o. dla budynków do których ciepło dostarczane jest wyłącznie w sezonie grzewczym (projekt dla całego budynku) | [8 empty] | PRBW-8 |  | kpl. |  |  |  |  | 5000 |  |  | 0
8. |  | Usługa nadzoru inwestorskiego dla budynku wielorodzinnego (cena za cały budynek) | [8 empty] | PRBW-9 |  | kpl. |  | 1 |  |  | 1500 |  |  | 1500
KOSZT WYKONANIA DOKUMENTACJI RAZEM | [17 empty] | [ 1 ] |  |  | 1500
WĘZŁY CIEPLNE I INSTALACJE WEWNĘTRZNE DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH
9. |  | Demontaż istniejącego węzła cieplnego, kotłowni i przekazanie urządzeń do utylizacji Beneficjentowi Zbiorowemu (podajemy ilość węzłów do demontażu) | [8 empty] | INST-1 |  | szt. |  |  |  |  | 3000 |  |  | 0
10. |  | Dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego do montażu nowego węzła cieplnego prace budowlane, elektryczne i hydrauliczne (podajemy ilość pomieszczeń w których będą montowane węzły cieplne) | [8 empty] | INST- 2 |  | szt. |  |  |  |  | 10000 |  |  | 0
11. |  | Likwidacja indywidualnych piecyków gazowych zgodnie z projektem, z przekazaniem urządzenia z demontażu do utylizacji mieszkańcowi, zabezpieczenie instalacji gazowej (podajemy ilość mieszkań w których likwidowane są piecyki) | [8 empty] | INST-3 |  | szt. |  |  |  |  | 1000 |  |  | 0
12. |  | Wykonanie wewnętrznej instalacji rozprowadzającej c.o. i c.w.u. do mieszkaniowych stacji cieplnych, montaż mieszkaniowych stacji cieplnych, przyłączenie mieszkań uczestniczących w projekcie do c.o i c.w.u (podajemy ilość mieszkań biorących udział w projekcie) | [8 empty] | INST-4 |  | szt. |  |  |  |  | 10000 |  |  | 0
13. |  | Wykonanie wewnętrznej instalacji rozprowadzającej c.w.u. w systemie cyrkulacyjnym w budynkach w których funkcjonowały jednofunkcyjne węzły cieplne do c.o. (podajemy ilość mieszkań biorących udział w projekcie) | [8 empty] | INST-5 |  | szt. |  |  |  |  | 7000 |  |  | 0
14. |  | Wykonanie wewnętrznej instalacji rozprowadzającej c.o. , montaż mieszkaniowych stacji cieplnych do c.o., przyłączenie mieszkań uczestniczących w projekcie do instalacji c.o. (podajemy ilość mieszkań biorących udział w projekcie) | [8 empty] | INST-6 |  | szt. |  |  |  |  | 5000 |  |  | 0
15. |  | Jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o. do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej z automatyjką pogodową (regulatorpogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej (podajemy ilość węzłów) | [8 empty] | WC15-1F-CO - do 50/30 kW |  | szt. |  |  |  |  | 35000 |  |  | 0
16. | [10 empty] | WC16-1F-CO - do 70/50 kW |  | szt. |  |  |  |  | 50000 |  |  | 0
17. | [10 empty] | WC17-1F-CO - do 100/50 kW |  | szt. |  |  |  |  | 55000 |  |  | 0
18. |  | Jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o.+c.w.u. do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej z automatyką pogodową (regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej) dla zasilania indywidualnych stacji mieszkaniowych (podajemy ilość węzłów) | [8 empty] | WC18-1F-CO/CWU - do 100 kW |  | szt. |  |  |  |  | 40000 |  |  | 0
19. | [10 empty] | WC19-1F-CO/CWU - 101÷200 kW |  | szt. |  |  |  |  | 50000 |  |  | 0
20. |  | Jednofunkcyjny węzeł cieplny c.w.u. do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej przewidziany do podłączenia do zasobnika ciepła typu przepływowego (podajemy ilość węzłów) | [8 empty] | WC20-1F-CWU - 10÷30 kW |  | szt. |  |  |  |  | 30000 |  |  | 0
21. | [10 empty] | WC21-1F-CWU - 31÷50 kW |  | szt. |  |  |  |  | 40000 |  |  | 0
22. | [10 empty] | WC22-1F-CWU - powyżej 50 kW |  | szt. |  |  |  |  | 50000 |  |  | 0
23. |  | Dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o./c.w.u. z priorytetem termicznym do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej z automatyką pogodową (regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej) (podajemy ilość węzłów) | [8 empty] | WC23-2F-CO+CWU |  | szt. |  |  |  |  | 70000 |  |  | 0
WĘZŁY CIEPLNE I INSTALACJE WEWNĘTRZNE DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH RAZEM NETTO | [17 empty] | [ 2 ] |  |  | 0
ZESPOŁY PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z WĘZŁAMI CIEPLNYMI W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH
24. |  | Pojemnościowy wymiennik ciepła z wężownicą współpracujacą z węzłem cieplnym, o pojemności 200 l Dotyczy wybranych węzłów o symbolach: WC20-1F-CWU - do 10÷30 kW; WC21-1F-CWU - do 31÷50 kW; WC22-1F-CWU - do powyżej 50 kW; WC23-2F-CO+CWU; | [8 empty] | ZPCWU6 |  | kpl. |  |  |  |  | 4000 |  |  | 0
25. |  | Zasobnik c.w.u. o pojemności 150 l Dotyczy wybranych węzłów o symbolach: WC20-1F-CWU - do 10÷30 kW; WC21-1F-CWU - do 31÷50 kW; WC22-1F-CWU - do powyżej 50 kW; | [8 empty] | ZPCWU7 |  | kpl. |  |  |  |  | 3000 |  |  | 0
26. |  | Zasobnik c.w.u. o pojemności 300 l Dotyczy wybranych węzłów o symbolach: WC20-1F-CWU - do 10÷30 kW; WC21-1F-CWU - do 31÷50 kW; WC22-1F-CWU - do powyżej 50 kW; WC23-2F-CO+CWU; | [8 empty] | ZPCWU8 |  | kpl. |  |  |  |  | 4000 |  |  | 0
27. |  | Zasobnik c.w.u. o pojemności 500 l Dotyczy wybranych węzłów o symbolach: WC20-1F-CWU - do 10÷30 kW; WC21-1F-CWU - do 31÷50 kW; WC22-1F-CWU - do powyżej 50 kW; WC23-2F-CO+CWU; | [8 empty] | ZPCWU9 |  | kpl. |  |  |  |  | 7500 |  |  | 0
28. |  | Zbiornik c.w.u. z dwiema wężownicami do współpracy z instalacją solarną o pojem. 600 l | [8 empty] | ZPCWU10 |  | kpl. |  |  |  |  | 9500 |  |  | 0
29. |  | Zbiornik c.w.u. z dwiema wężownicami do współpracy z instalacją solarną o pojem. 800 l | [8 empty] | ZPCWU11 |  | kpl. |  |  |  |  | 10500 |  |  | 0
ZESPOŁY PODGRZEWU CWU DO WSPÓŁPRACY Z WĘZŁAMI CIEPLNYMI RAZEM NETTO | [17 empty] | [ 3 ] |  |  | 0
AKCESORIA I URZĄDZENIA DODATKOWE DLA WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH
30. |  | Zbiornik buforowy ciepła o pojemności 300 l wraz z elektroniczną pompą (ładującą) Dotyczy wybranych węzłów o symbolach: WC18-1F-CO/CWU - do 100 kW; WC19-1F-CO/CWU - 101÷200 kW; WC23-2F-CO+CWU; | [8 empty] | ZBWC-1F-CO/CWU1 |  | kpl. |  |  |  |  | 10500 |  |  | 0
31. |  | Zbiornik buforowy ciepła o pojemności 500 l wraz z elektroniczną pompą (ładującą) Dotyczy wybranych węzłów o symbolach: WC18-1F-CO/CWU - do 100 kW; WC19-1F-CO/CWU - 101÷200 kW; WC23-2F-CO+CWU; | [8 empty] | ZBWC-1F-CO/CWU2 |  | kpl. |  |  |  |  | 12000 |  |  | 0
32. |  | Elektroniczna pompa cyrkulacyjna dla instalacji ciepłej wody użytkowej | [8 empty] | PC |  | kpl. |  |  |  |  | 5500 |  |  | 0
AKCESORIA I URZĄDZENIA DODATKOWE DLA WĘZŁÓW CIEPLNYCH | [17 empty] | [ 4 ] |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO DLA CAŁEGO ZADANIA | [12 empty] | [1]+[2]+[3]+[4] [5] | [7 empty] | 1500
PODATEK VAT OD WYKONANIA DOKUMENTACJI* | [12 empty] | [5]*8% [6] | [7 empty] | 120
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA 15% OD WARTOŚCI NETTO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH | [12 empty] | [5]*15% [7] | [7 empty] | 225
UBEZPIECZENIE INSTALACJI W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU | [12 empty] | [8] | [7 empty] | 500
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA PODATEK VAT KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE | [12 empty] | [6]+[7]+[8] | [7 empty] | 725
SZACOWANA WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO SŁOWNIE
Uwaga: Ostateczna wartość wkładu własnego będzie znana po rostrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy i inspektora nadzoru, ze wzglęgu na obowiązujące stawki podatku Vat 23% dotyczące kosztów wykonania projektu technicznego, usługi inspektora nadzoru oraz powierzchni budynku przekraczającej 300 m2. Wszystkie koszty mają wartość szacunkową
SZKIC BUDOWLANY - RZUT POZIOMY BUDYNKU
Nanieść obrys budynku z zaznaczonymi wejściami do klatek schodowych, i podaną liczbą mieszkań na kondygnacji dla danej klatki schodowej.
Zaznaczyć miejsce istniejącej wymiennikowni lub miejsce pomieszczenia planowanego na wymiennikownię
Zaznaczyć miejsce wejścia do budynku istniejącej lub nowej (planowanej do podłączenia do budynku) sieci ciepłowniczej i podać jej średnicę, a w przypadk sieci istniejącej urządzeń pomiarowych i zaworów)
Zaznaczyć miejsce elektrycznej rozdzielni głównej
Zaznaczyć miejsca przyłączy zimnej wody (w tym układów pomiarowych i zaworów)
DATA
Pieczątka i podpis weryfikatora
Numer uprawnień weryfikatora
Data i czytelny podpis przedstawiciela Beneficjenta
ZAŁĄCZNIKI - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA (MINIMUM) NALEŻY OPISAĆ KAŻDE ZDJĘCIE
Zdjęcie ogólne wymiennikowni (dla każdej oddzielnie) | [12 empty] | Zdjęcie kratki ściekowej
Zdjęcie wymienników ciepła | [12 empty] | Zdjęcie wentylacji
Zdjęcie wejścia do wymiennikowi i przyłącza ciepłowniczego, zawrów układów, urządzeń pomiarowych | [12 empty] | Zdjęcie oświetlenia
Zdjęcie rozdzielni elektrycznej w wymiennikowni | [12 empty] | Zdjęcie zasobników, ciepłej wody użytkowej,
Zdjęcie innego pomieszczenia przeznaczonego na wymiennikownię | [12 empty] | Zdjęcie drzwi do wymiennikowni
Zdjęcie klatka schodowa ( ilość mieszkań ma kondygnacji 2 mieszkania) | [12 empty] | Zdjęcie korytarza do wymiennikowni
Zdjęcie klatka schodowa ( ilość mieszkań ma kondygnacji 3 mieszkania) | [12 empty] | Zdjęcie klatki schodowej do wymiennikowni
Inne z opisem
Załączniki do sprawozdania z weryfikacji technicznej.
1. | Opis pomieszczenia przeznaczonego na indywidualny węzeł cieplny (dla każdego oddzielnie)
2. | Dokumentacja fotograficzna dotycząca budynku i pomieszczenia na węzeł (ilość załączonych zdjęć )
3. | Kserokopia uprawnień budowlanych weryfikatora