## Arkusz1
WERYFIKACJA TECHNICZNA (odbiorcy indywidualni) | [13 empty] | Załącznik nr 2.1 do Regulaminu wersja 16 z dnia 05.05.2021 r.
"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" (kotły kondensacyjne gazowe, kotły na biomasę) realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia, DZIAŁANIE 3.3 Poprawa Jakości Powietrza, Poddziałanie 3.3.3. Realizacja planów niskoemisyjnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
DANE ADRESOWE BUDYNKU I BENEFICJENTA
Imię i nazwisko Beneficjenta Projektu
Kod pocztowy |  |  | Miejscowość
Ulica numer budynku | [11 empty] | Gmina
Telefon | [7 empty] | Adres e-mail
OPIS BUDYNKU ZGŁASZANEGO DO PROJEKTU
Rok budowy budynku |  |  | Liczba osób (tworzących gospodarstwo domowe) na podstawie Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Powierzchnia ogrzewana budynku | [7 empty] | Średnia wysokość pomieszczeń
Kubatura ogrzewana budynku | [7 empty] | Liczba kondygnacji ogrzewanych
KONSTRUKCJA BUDYNKU | Wolnostojący |  |  | Bliźniak | [5 empty] | Szeregówka |  |  |  |  | Wielorodzinny
| Murowany |  |  | Drewniany | [5 empty] | Szkieletowy |  |  |  |  | Inny
| Podpiwniczenie |  |  | Parter | [5 empty] | Piętro |  |  |  |  | Poddasze użytkowe
OKNA | Stara drewn. (11lat) |  |  | Nowa drewniana | [5 empty] | Stara PCV (11 lat) |  |  |  |  | Nowa PCV
DOCIEPLENIE | Fundamenty |  |  | Ściany | [5 empty] | Strop |  |  |  |  | Dach
WENTYLACJA | Grawitacyjna |  |  | Mechaniczna | [5 empty] | Rekuperacja |  |  |  |  | Brak wentylacji
INSTALACJE W BUDYNKU | Wodna |  |  | Kanalizacyjna | [5 empty] | Elektryczna 1-faza |  |  |  |  | Elektryczna 3-fazy
| Cyrkulacja c.w.u. |  |  | Klimatyzacja | [5 empty] | Brak wewn. inst gaz.
| Gazowa |  |  | Gotowanie | [5 empty] | Ciepła woda |  |  |  |  | Ogrzewanie
Ogrzewana powierzchnia użytkowa budynku | [7 empty] | Kubatura budynku
DANE ISTNIEJĄCEGO URZĄDZENIA GRZEWCZEGO, INSTALACJI, RODZAJÓW SPALANEGO PALIWA
STARE PODSTAWOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA DO LIKWIDACJI | Moc kotła [kW] |  |  |  |  | Sprawność w % | [7 empty] | Rok produkcji
| Drewno-węgiel |  |  |  |  | Miał węglowy | [7 empty] | Ekogroszek
| Piece kaflowe [szt.] |  |  |  |  | Ogrzewacz typu "koza" [szt.] | [7 empty] | Kominek
| Kominek z płaszczem wod. |  |  |  |  | Kocioł na trociny-zrębki | [7 empty] | Kocioł na pellet drzewny
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ | Zasobnik c.wu. do 150 L |  |  |  |  | Zasobnik 150 - 300 L | [7 empty] | Zasobnik powyżej 300 L
| Solary 2 kolektory+ 200 L |  |  |  |  | Solary 3 kolektory+300 L | [7 empty] | Solary 4 kolektory+400 L
| Powietrzna PC 200 L |  |  |  |  | Powietrzna PC 300 L | [7 empty] | Elektryczny Podgrz.Wody
| Terma gazowa przepływowa |  |  |  |  | Pojem. podgrzew. gazowy | [7 empty] | Kocioł C.O.
ZUŻYCIE PALIWA NA ROK | Drewno [mp] |  |  |  |  | Ekogroszek [t] | [7 empty] | Miał węglowy [t]
| Węgiel [ t ] |  |  |  |  | Trociny [ m3] | [7 empty] | Pellet [t]
INSTALACJA C.O. i C.W.U. W BUDYNKU | Układ C.O. otwarty prawidłowo | [9 empty] | Układ C.O. otwarty nieprawidłowo
| Układ C.O. zamknięty prawidłowo | [9 empty] | Układ C.O. zamknięty nieprawidłowo
| Ilość obiegów grzewczych C.O. | [9 empty] | Wydzielony obieg c.w.u.
| Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej | [6 empty] | Pompa cyrkulacyjne elektron. | [7 empty] | Pompa cyrk.zw.
| Pompy obiegowe elektroniczne [szt.] | [6 empty] | Instalacja C.O. grawitacyjna | [7 empty] | Zawór 3 drogowy
| Pompy Obiegowe zwykłe [szt.] | [6 empty] | Brak instalacji C.O. | [7 empty] | Zawór 4 drogowy
RURY INSTALACJA C.O. W KOTŁOWNI | Rury stalowe czarne | [6 empty] | Rury miedziane | [7 empty] | Rury PEX/AL/PEX
| Rury PP - instalacja zgrzewana | [6 empty] | Średnica rur zasilanie (przy wyjściu z kotła) [mm]
| Rury PE wielowarstwowe | [6 empty] | Średnica rur powrót (przy wejściu do kotła) [mm]
GRZEJNIKI | Stalowe [szt.] |  |  |  | Aluminiowe [szt.] | [6 empty] | Żeliwne [szt.] |  |  |  | Miedziane [szt.]
| Podłogówka [m2] |  |  |  | Zawory zwykłe [szt.] | [6 empty] | Głowice i zawory termostatyczne [szt]
Orientacyjna pojemność instalacji c.o. w litrach
DANE DOTYCZĄCE POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI
DANE DOTYCZĄCE KOTŁOWNI | Szerokość [cm] |  |  |  |  | Długość [cm] | [7 empty] | Wysokość [cm]
| Piwnica |  |  |  |  | Parter | [7 empty] | Poddasze
| Budynek gospodarczy |  |  |  |  | Garaż | [7 empty] | Inne pomieszczenie
| Drzwi do 70 cm |  |  |  |  | Drzwi 80 cm | [7 empty] | Drzwi 90 cm i szersze
| Wentylacja grawitacyjna |  |  |  |  | Nawiew do kotłowni | [7 empty] | Ilość kanałów spalinowych
| Posadzka niepalna |  |  |  |  | Podłoga palna | [7 empty] | Brak posadzki
| Kanalizacja - kratka odpływ |  |  |  |  | Oświetlenie naturalne | [7 empty] | Tylko oświetlenie elek.
| Instalacja - wodna zimna |  |  |  |  | Woda ciepła | [7 empty] | Cyrkulacja c.w.u.
| Instalacja kanalizacyjna |  |  |  |  | Instalacja elektryczna 230V | [7 empty] | Instalacja elektryczna 380V
PRZEWODY SPALINOWE I WENTYLACYJNE W KOTŁOWNI LUB INNYM MIESJCU MONTAŻU KOTŁA | Komin murowany 14x14 |  |  |  |  | Komin murowany 14x28 | [7 empty] | Komin z uskokiem
| Systemowy ceramiczny średnica wewnętrzna [cm] |  |  |  |  | Systemowy ocieplony stalowy średnica wewnętrzna [cm] | [7 empty] | Wkład nierdzewny średnica wewnętrzna [cm]
| Brak wolnego przewodu spalinowego |  |  |  |  | Rura azbestowa w kominie | [7 empty] | Rura PCV w kominie
| Wysokość komina |  |  | 6 - 8 m | [7 empty] | 8 - 10 m |  |  |  | 10 - 12 m
| Powierzchnia użytkowa kotłowni m2 | [11 empty] | Kubatura kotłowni
| Czy jest prawidłowo wykonany nawiew do kotłowni na paliwo stałe ( tzw. ZETKA) | [15 empty] | TAK |  | NIE
DOSTĘP DO KOTŁOWNI | Wąski korytarz szerokość [cm] | [7 empty] | Schody jeden bieg szerokość [cm]
| Wysokość przejścia do kotłowni [cm] | [7 empty] | Kręte schody dwa biegi szerokość [cm]
| Kotłownia na piętrze [strych] | [7 empty] | Dostęp do kotłowni bez problemu
PRZYŁĄCZ GAZU WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA | Skrzynka z zaworem w ogrodzeniu | [7 empty] | Skrzynka z zaworem głównym na budynku
| Odległość przyłącza od budynku [m] | [7 empty] | Brak wewnętrznej instalacji gazowej od zaworu głównego w ogrodzeniu do budynku
| Przyłącz główny gazu średnica Dn [mm] | [7 empty] | Brak wewnętrznej instalacji gazowej w budynku
| Gaz w kuchni | [5 empty] | Gaz w łazience | [6 empty] | Gaz w kotłowni
| Instalacja gaz. Dn [mm] | [5 empty] | Instalacja gaz. Dn [mm] | [6 empty] | Instalacja gaz Dn [mm]
| Instalacja gazowa stalowa - spawana | [9 empty] | Instalacja gazowa stalowa - skręcana
| Odległość od istniejącej instalacji gazowej do planowanego miejsca montażu kotła gazowego [m] | [9 empty] | Instalacja gazowa miedziana (atestowany system zaciskowy)
| Magistrala gazowa na działce objętej projektem | [9 empty] | Magistrala gazowa na działkach sąsiadujących z budynkiem
Możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej - pozytywna opinia operatora sieci gazowej i zgoda właścicieli nieruchomości (działek), na których znajuje się magistrala gazowa i przez które należy przejść w celu wykonania przyłącza
Brak możliwości przyłączenia budynku do sieci gazowej - negatywna opinia operatora sieci gazowej lub brak zgody właścicieli nieruchomości (działek), na których znajuje się magistrala gazowa i przez które należy przejść w celu wykonania przyłącza
SIEĆ CIEPŁOWNICZA | Budynek przyłączony do sieci | [6 empty] | Magistrala ciepłownicza na działce objętej projektem
| Budynek nieprzyłączony do sieci | [6 empty] | Magistrala ciepłownicza na działce miejskiej sąsiadującej z budynkiem
W miejscowości, w której znajduje się budynek - brak sieci ciepłowniczej
POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA KOTŁOWNIĘ Z GAZOWYM KOTŁEM KONDENSACYJNYM INNE NIŻ ISTNIEJĄCA KOTŁOWNIA
Piwnica |  | Parter |  |  |  | Piętro | [5 empty] | Poddasze |  |  |  | Garaż lub inny budynek
Szerokość [cm] |  | Długość [cm] |  |  |  | Wysokość [cm] | [5 empty] | Kubatura [m3] |  |  |  | Pow. użyt. [m2]
Media w pomieszczeniu |  | Gaz ziemny |  |  |  | Ciepła woda użytkowa | [7 empty] | Zimna woda
|  | Kanalizacja |  |  |  | Inst. elektryczna 230V | [7 empty] | Wentylacja grawitacyjna
|  | Istniejący przewód spalinowy | [5 empty] | Możliwość odprowadzenia spalin przez ścianę
Powierzchnia pomieszczenia przenaczonego na kotłownię [m2] | [8 empty] | Kubatura pomieszczenia [m3]
SZKIC BUDOWLANY KONDYGNACJI Z POMIESZCZENIEM KOTŁOWNI GAZOWEJ LUB NA PALIWA STAŁE
Należy zaznaczyć minimum następujące elementy: miejsce montażu kotła, zasobnika ciepłej wody użytkowej, przewód spalinowy, wentylacja grawitacyjna , nawiew do kotłowni na pellet, zrębki drzewne lub ekogroszek, miejsce gdzie w pomieszczeniu znajduje się wewnętrzna instalacja gazowa, podać przybliżoną odległość, odległość od szafki gazowej w ogrodzeniu posesji do budynku jeżeli nie ma wewnętrznej instalacji gazowej,
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU LUB WSPÓŁCZYNNIK EPH (wówczas świadectwo charakterystyki energetycznej budynku)
W okresie ostatnich 10 lat w budynku objętym projektem wykonano inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię (m.in. wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, docieplenie fundamentów , wymiana oświetlenia na LED, montaż rekuperacji, montaż zaworów i głowic termostatycznych, wykonanie izolacji instalacji c.w.u., wymiana kotła c.o., wymiana zasobnika c.w.u., wymiana pomp obiegowych lub inne) | [16 empty] | TAK |  | NIE
WYBÓR INSTALACJI ORAZ AKCESORIÓW I URZĄDZEŃ DODATKOWYCH WEDŁUG CENNIKA SZACUNKOWEGO na podstawie tabeli pkt. 3 część I Regulaminu
Gazowy kocioł kondensacyjny | [9 empty] | Kocioł opalany biomasą
NALEŻY WYBRAĆ URZĄDZENIE GŁÓWNE GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY, KOCIOŁ NA PELLET LUB ZĘBKI Z KATALOGU UPROSZCZONEGO - ZAŁĄCZNIK NR 5 - DO REGULAMINU NABORU
NAZWA URZĄDZENIA (kocioł gazowy / kocioł biomasę) | [11 empty] | SYMBOL URZĄDZENIA |  |  |  | CENA SZACUNKOWA NETTO
ZESTAWY WKŁADÓW KOMINOWYCH DO GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH - WYBÓR OBOWIĄZKOWY indywidualnie dla każdego budynku z gazowym kotłem kondensacyjnym
Nierdzewny kwasoodporny koncentryczny wkład kominowy rura spalinowa max 80 mm rura powietrzna max 125mm, komin na uszczelkach zapewniający szczelność połączeń. Pakiet szacht z trójnikiem adaptacyjnym 80/125: przejście dachowe proste, rozeta maskująca, trójnik adaptacyjny, kolano z podporą, element prosty do 0,5m, elementy proste jednościenne dn 80mm , kołnierz maskujący | [12 empty] | WK1-S-8M |  |  | 1900
[13 empty] | WK2-S-10M |  |  | 2100
[13 empty] | WK3-S-12M |  |  | 2300
Komin koncentryczny -wyrzut spalin i zasysanie powietrza przez ścianę 80/125 max. 2m długości nierdzewny kwasoodporny, składający się z końcówki poziomej, adaptera trójnikowego, elementów prostych, obejmy łączącej. | [12 empty] | WK4-PPŚ-1M |  |  | 600
[13 empty] | WK5-PPŚ-2M |  |  | 800
Komin rozdzielczy wyrzut spalin przez komin i zasysanie powietrza przez ścianę składający się z adaptera rozdzielnego, elementów prostych dymowych i elementów prostych powietrznych oraz z końcówki do poboru powietrza | [12 empty] | WK6-R-8M |  |  | 1600
[13 empty] | WK7-R-10M |  |  | 1800
[13 empty] | WK8-R-12M |  |  | 2000
Wewnętrzna instalacja gazowa do 5 m | [12 empty] | WIG-5M |  |  | 750
Wewnętrzna instalacja gazowa do 10 m | [12 empty] | WIG-10M |  |  | 1500
Wewnętrzna instalacja gazowa do 15m | [12 empty] | WIG-15M |  |  | 2250
Wewnętrzna instalacja gazowa do 20m | [12 empty] | WIG-20M |  |  | 3000
Wewnętrzna instalacja gazowa do 25m | [12 empty] | WIG-25M |  |  | 3750
Wewnętrzna instalacja gazowa do 30m | [12 empty] | WIG-30M |  |  | 4500
ŁĄCZNIE KWOTA NETTO DLA ELEMENTÓW INSTALACJI (PODATEK VAT 8%) (ROBOTY BUDOWLANE DEMONTAŻ STAREGO URZĄDZENIA DOSTAWA I MONTAŻ NOWEGO) [1 A]
Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej od skrzynki na budynku do miejsca montażu kotła z uzyskaniem | [12 empty] | PROJEKT G1 |  |  | 700
Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej od skrzynki w ogrodzeniu posesji u do miejsca montażu kotła z uzyskaniem | [12 empty] | PROJEKT G2 |  |  | 1400
Nadzór inwestorski | [15 empty] | 400
ŁĄCZNIE KWOTA NETTO OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ) I NADZÓR INWESTORSKI [ 1 B ]
AKCESORIA i URZĄDZENIA DODATKOWE DO GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH, KOTŁÓW OPALANYCH BIOMASĄ - WYBÓR ALTERNATYWNY indywidualnie dla każdego budynku w ramach limitu kosztów kwalifikowanych na jedną instalację.
Nazwa urządzenia | [12 empty] | Symbol |  | Cena netto
Podwójne gniazdo elektryczne 230V,prawidłowo zabezpieczone i uziemione - dostawa i montaż - protokół badania | [12 empty] | GE-230V |  | 650
Pokojowy sterownik bezprzewodowy dostawa i montaż | [12 empty] | STP-B |  | 350
Pokojowy sterownik przewodowy dostawa i montaż | [12 empty] | STP-P |  | 450
Czujnik temperatury zewnętrznej do sterowania pogodowego | [12 empty] | CZSP |  | 250
Wykonanie wentylacji nawiewnej do kotłowni na paliwo stałe "ZETKA" | [12 empty] | WNAW |  | 800
Wykonanie prawidłowego zamknięcia układu centralnego ogrzewania i prawidłowe zabezpieczenie kotła | [12 empty] | ZUCO |  | 900
Podłączenie do zasobnika dodatkowego źródła ciepła - montaż pompy wraz z niezbędną armaturą. | [12 empty] | PDZĆ |  | 700
Dostawa i montaż pompy cyrkulacyjnej wraz z niezbędną armaturą hydrauliczną | [12 empty] | PCYR |  | 700
Kompaktowa grupa pompowa bez podwieszania średnica DN 25 z izolacją fabryczną oraz kablem zasilającym | [12 empty] | GPDN25 |  | 800
Kompaktowa grupa pompowa DN25 z podwieszaniem z zaworem 3-drogowym z siłownikiem oraz kablem zasilającym | [12 empty] | GPDN25+Z3D |  | 1400
ZESPÓŁ PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 150 LITRÓW z jedną wężownicą współpracującą z kotłem c.o., zasobnik emaliowany, izolowany z płaszczem ochronnym w klasie efektywności energetycznej, pompą ładowania zasobnika, z anodą tytanową, z możliwością montażu grzałki elektrycznej, zasobnika izolowanego stojącego, kompletu zabezpieczeń i zespołu przyłącza zimnej wody do zasobnika. | [12 empty] | ZPCWU 1 |  | 3500
ZESPÓŁ PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 200 i 300 LITRÓW z dwiema wężownicami współpracującymi z kotłem c.o., i możliwością współpracy z dodatkowym źródłem ciepła zasobnik emaliowany, izolowany z płaszczem ochronnym z powłoką typu SKAY w klasie efektywności energetycznej A, z pompą ładowania zasobnika, z anodą tytanową, z możliwością montażu grzałki elektrycznej z kompletu zabezpieczeń i zespołu przyłącza zimnej wody do zasobnika. | [12 empty] | ZPCWU2 |  | 5000
[13 empty] | ZPCWU3 |  | 5500
AKCESORIA DODATKOWE ŁĄCZNIE - WARTOŚĆ NETTO (VAT 8%) [1 C]
Łączny koszt netto inwestycji (wybrane instalacje + akcesoria + urządzenia + nadzór inwestorski) [ 1A + 1B + 1C ] | [12 empty] | [1] | [6 empty] | zł
Koszt netto kwalifikowany inwestycji mieszczący w limicie dla wybranej inwestycji | [12 empty] | [2] | [6 empty] | zł
Koszt netto przekraczający maksymalny koszt kwalifikowany dla inwestycji | [12 empty] | [3] | [6 empty] | zł
MAKSYMALNY KOSZT KWALIFIKOWANY DLA INWESTYCJI dla poszczególnych instalacji ( netto )
Kondensacyjne kotły gazowe |  |  |  | 19500 |  |  |  |  | Automatyczne kotły na pellet | [8 empty] | 23000
[9 empty] | Automatyczne kotły na zrębki drzewne | [8 empty] | 38000
OBLICZENIE SZACUNKOWEGO WKŁADU WŁASNEGO MIESZKAŃCA
15% KOSZTÓW KWALIFIKOWANNYCH NETTO (W RAMACH LIMITU NA JEDNĄ INSTALACJĘ) {Sposób obliczenia [2] x 15%} | [12 empty] | [4] | [6 empty] | zł
KWOTA NETTO PRZEKRACZAJĄCA MAKSYMALNY KOSZT INWESTYCJI {SPOSÓB OBLICZENIA PRZEPISUJEMY KWOTĘ Z POLA [3] } | [12 empty] | [5]
PODATEK VAT OD KOSZTÓW CAŁEJ INWESTYCJI NETTO {SPOSÓB OBLICZENIA [1] x 8% } | [12 empty] | [6]
KOSZT UBEZPIECZENIA NA OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKTU | [12 empty] | [7] | 150
RAZEM SZACUNKOWY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA
Uwaga: Ostateczna wartość wkładu własnego będzie znana po rostrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy i inspektora nadzoru, ze wzglęgu na obowiązujące stawki podatku Vat 23% dotyczące kosztów wykonania projektu technicznego, usługi inspektora nadzoru oraz powierzchni budynku przekraczającej 300 m2. Koszt ubezpieczenia jest wartością szacunkową.
TABELA WSKAŹNIKÓW EFEKTU EKOLOGICZNEGO - REDUKCJI EMISJI CO2
Zmiana danego typu ogrzewania | [8 empty] | Powierzchnia użytkowa ogrzewana [m2] |  |  |  |  | Wskaźnik efektu ekologicznego dla CO2 |  |  | Wyliczona redukcja CO2
[9 empty] | [1] |  |  |  |  | [2] |  |  | [1]x[2]
Zmiana z kotła/pieca na paliwo stałe na KOCIOŁ GAZOWY | [13 empty] | 0.167
Zmiana z kotła/pieca na paliwo stałe na KOCIOŁ NA BIOMASĘ | [13 empty] | 0.1448
Obiekt poddany weryfikacji technicznej spełnia warunki techniczne montażu wybranej instalacji
Obiekt poddany weryfikacji technicznej nie spełnia warunków technicznych montażu wybranej instalacji
Dodatkowe uwagi do weryfikacji technicznej:
DATA WERYFIKACJI TECHNICZNEJ
Czytelny podpis Beneficjenta lub osoby przez niego upoważnionej | [10 empty] | Pieczątka i podpis weryfikatora
Numer uprawnień weryfikatora
ZAŁĄCZNIKI - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA (MINIMUM)
Zdjęcie budynku z widocznym kominem spalinowym | [7 empty] | Zdjęcie wejścia do kotłowni
Zdjęcie starego kotła przeznaczonego do demontażu | [7 empty] | Zdjęcie osprzętu hydraulicznego: pompy, zawory mieszające, wymienniki płytowe itp.
Zdjęcie istniejącego zasobnika c.w.u. | [7 empty] | Zdjęcie naczynia przeponowego wzbiorczego do układu zamkniętego lub zdjecie naczynia wyrównawczego do układu otwartego.
Zdjęcie planowanej lokalizacji nowego kotła | [7 empty] | Zdjęcie zaworu bezpieczeństwa
Zdjęcie planowanej lokalizacji nowego zasobnika c.w.u. | [7 empty] | Zdjęcie czopucha i przyłącza do komina
Zdjęcie kratki wentylacyjnej | [7 empty] | Zdjęcie zasilania i powrotu kotła
Zdjęcie nawiewu do kotłowni | [7 empty] | Zdjęcie rozdzielni elektrycznej z bezpiecznikami
Kserokopia uprawnień budowlanych
Uwagi dotyczące wypełnienia sprawozdania z weryfikacji technicznej budynku:
1. Każde pole powinno być wypełnione ( zaznaczamy symbolami "+" , "-", "TAK", "NIE", ND - nie dotyczy
2. W polach gdzie wymagane jest wpisanie wartości należy wpisać wartość cyfrowo zgodnie z jednostką miary dla pola
3. Weryfikator ma obowiązek spisać dane dotyczące budynku i instalacji zgodnie ze stanem rzeczywistym
4. Do sprawozdania z weryfikacji należy załączyć wydrukowane zdjęcia o formacie minimum 10 x 15 cm ( na arkuszach zbiorczych)
5. Każde zdjęcie powinno być opisane - czego dotyczy
Dodatkowy szkic sytuacyjny położenie budynku na działce (do wewnętrznej instalacji gazowej od skrzynki gazowej w ogrodzeniu do budynku - odcinek doziemny) - z zaznaczeniem istniejącej infrastruktury i rodzajów nawierzchni