## Arkusz1
Załącznik nr 5 do Regulaminu
Wersja 18 z dnia 31.08.2021 r.
Katalog urządzeń i inwestycji możliwych do zrealizowania w ramach Projektu
UWAGA: WKŁAD WŁASNY 15% SZACOWANEJ CENY NETTO -TYLKO W ZAKRESIE LIMITU KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH NA DANY RODZAJ URZĄDZENIA. PO PRZEKROCZENIU LIMITU KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DLA DANEJ INSTALACJI CAŁOŚĆ KWOTY OPŁACA BENEFICJENT - KOSZT NIEKWALIFIKOWANY
L.p. | SYMBOL | Skrócona nazwa urządzenia w projekcie | SZACOWANA Cena netto za komplet | VAT 8% | SZACOWANA Cena brutto za komplet | Wkład własny mieszkańca od ceny szacowanej
[6 empty] | 15% ceny netto | 8% podatku VAT od ceny netto | Wkład własny łącznie
|  |  | zł | zł | zł | zł | zł | zł
1. | KG1-1F-18kW | Kondensacyjny kocioł gazowy jednofunkcyjny do współpracy z istniejącym zasobnikiem klasa efektywności energetycznej min. A (C.O.+C.W.U) ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie na zewnątrz istniejącego kotła, dostawa i montaż nowego kotła, podłączenie do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., zimnej wody, instalacji kanalizacyjnej -odprowadzenie skroplin, zamknięcie układu centralnego ogrzewania, uruchomienie i regulacja, przeszkolenie użytkownika z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi nowego kotła | 9700 | 776 | 10476 | 1455 | 776 | 2231
2. | KG2-1F-23kW |  | 10200 | 816 | 11016 | 1530 | 816 | 2346
3. | KG3-1F-32kW |  | 11200 | 896 | 12096 | 1680 | 896 | 2576
4. | KG4-1F+Z-18kW | Kondensacyjny kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 100 - 130 litrów klasa efektywności energetycznej min. A (C.O.+C.W.U) ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie na zewnątrz istniejącego kotła, dostawa i montaż nowego kotła, podłączenie do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., zimnej wody, instalacji kanalizacyjnej -odprowadzenie skroplin, zamknięcie układu centralnego ogrzewania, uruchomienie i regulacja, przeszkolenie użytkownika z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi nowego kotła | 11600 | 928 | 12528 | 1740 | 928 | 2668
5. | KG5-1F+Z-24kW |  | 12000 | 960 | 12960 | 1800 | 960 | 2760
6. | KG6-1F+Z-27kW |  | 13100 | 1048 | 14148 | 1965 | 1048 | 3013
7. | KG6-2F-18kW | Kondensacyjny kocioł gazowy dwufunkcyjny przepływowe grzanie ciepłej wody użytkowej Klasa efektywności energetycznej min. A (C.O.+C.W.U.) ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie na zewnątrz istniejącego kotła, dostawa i montaż nowego kotła, podłączenie do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., zimnej wody, instalacji kanalizacyjnej -odprowadzenie skroplin, zamknięcie układu centralnego ogrzewania, uruchomienie i regulacja, przeszkolenie użytkownika z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi nowego kotła | 11300 | 904 | 12204 | 1695 | 904 | 2599
8. | KG6-2F-23kW |  | 11900 | 952 | 12852 | 1785 | 952 | 2737
9. | KG6-2F-29kW |  | 13000 | 1040 | 14040 | 1950 | 1040 | 2990
10. | KBS1-15KW | AUTOMATYCZNE KOTŁY NA PELLET DRZEWNY STANDARD z zasobnikiem niezintegrowanym z kotłem o minimalnej pojemności 250 litrów, ze ślimakowym układem podawania, samoczyszczącym palnikiem wrzutkowym ze zgarniaczem szlaki i fotoelementem oraz zapalarką montowanym z przodu kotła, wymiennik rurowy lub rurowo półkowy z poziomym przepływem spalin, wszelkie czynności serwisowe i obsługowe z przodu kotła. Okres gwarancji na całe urządzenie minimum 5 lat, okres gwarancji na szczelność wymiennika minimum 8 lat Kocioł musi posiadać 5 klasa efektywności energetycznej oraz certyfikat Eco Design oraz sprawność na poziomie min. 90% ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie na zewnątrz istniejącego kotła, dostawa i montaż nowego kotła, podłączenie nowego kotła do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., zimnej wody, montaż układu ochrony temperatury powrotu czynnika grzewczego, uruchomienie i regulacja, przeszkolenie użytkownika z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi nowego kotła (C.O.+C.W.U) | 15200 | 1216 | 16416 | 2280 | 1216 | 3496
11. | KBS2-20KW |  | 16200 | 1296 | 17496 | 2430 | 1296 | 3726
12. | KBS3-25KW |  | 17000 | 1360 | 18360 | 2550 | 1360 | 3910
13. | KBK4-11KW | AUTOMATYCZNE KOTŁY NA PELLET DRZEWNY KOMPAKT z zasobnikiem zintegrowanym z kotłem o pojemności 80 - 150 litrów montowanym na kotle, z podajnikiem ślimakowym, palnikiem wrzutkowym samoczyszczącym z zapalarką i fotoelementem zabudowanym w kotle, wymiennikiem pionowym rurowym z zawirowaczem czyszczonym mechanicznie. Minimalny okres gwarancji na całe urządzenie minimum 5 lat, Minimalny okres na szczelność wymiennika minimum 8 lat. Kocioł musi posiadać 5 klasa efektywności energetycznej oraz certyfikat Eco Design , sprawność kotła minimum 90% ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie na zewnątrz istniejącego kotła, dostawa i montaż nowego kotła, podłączenie nowego kotła do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., zimnej wody, montaż układu ochrony temperatury powrotu czynnika grzewczego, uruchomienie i regulacja, przeszkolenie użytkownika z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi nowego kotła | 14300 | 1144 | 15444 | 2145 | 1144 | 3289
14. | KBK5-15KW |  | 15300 | 1224 | 16524 | 2295 | 1224 | 3519
15. | KBZ6-22KW | AUTOMATYCZNE KOTŁY NA ZRĘBKI DRZEWNE O MOCY MINIMUM 22 kW Z BUFOREM HIGIENICZNYM O POJEMNOŚCI MINIMUM 600 LITRÓW do c.o. i przygotowania c.w.u. z zasobnikiem na zrębki , z palnikiem z systemem automatycznego oczyszczania i zapalarką oraz układem podawania paliwa umożliwiającym podawanie zrębki drzewnej, z zabezpieczeniami przed cofnięciem paliwa do zasobnika zrębki (minimum mechanicznym i elektronicznym) Minimalny okres gwarancji na całe urządzenie minimum 5 lat, Minimalny okres na szczelność wymiennika minimum 8 lat Kocioł musi spełniać warunki 5 klasa efektywności energetycznej oraz posiadać certyfikat Eco Design , minimalna sprawność 90% ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie na zewnątrz istniejącego kotła, dostawa i montaż nowego kotła, podłączenie nowego kotła do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., zimnej wody, montaż układu ochrony temperatury powrotu czynnika grzewczego, uruchomienie i regulacja, przeszkolenie użytkownika z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi nowego kotła (C.O. + C.W.U) | 29200 | 2336 | 31536 | 4380 | 2336 | 6716
ZESTAWY WKŁADÓW KOMINOWYCH DO GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH I WEWNĘTRZNE INSTALACJE GAZOWE - wybór obowiązkowy dla kotłów gazowych
16. | WK1-S-8M | Nierdzewny kwasoodporny koncentryczny wkład kominowy rura spalinowa max 80 mm rura powietrzna max 125mm, komin na uszczelkach zapewniający szczelność połączeń. Pakiet szacht z trójnikiem adaptacyjnym 80/125: przejście dachowe proste, rozeta maskująca, trójnik adaptacyjny, kolano z podporą, element prosty do 0,5m, elementy proste jednościenne dn 80mm , kołnierz maskujący | 1900 | 152 | 2052 | 285 | 152 | 437
17. | WK2-S-10M |  | 2100 | 168 | 2268 | 315 | 168 | 483
18. | WK3-S-12M |  | 2300 | 184 | 2484 | 345 | 184 | 529
19. | WK4-PPŚ-1M | Komin koncentryczny -wyrzut spalin i zasysanie powietrza przez ścianę 80/125 max. 2m długości nierdzewny kwasoodporny, składający się z końcówki poziomej, adaptera trójnikowego, elementów prostych, obejmy łączącej. | 600 | 48 | 648 | 90 | 48 | 138
20. | WK5-PPŚ-2M |  | 800 | 64 | 864 | 120 | 64 | 184
21. | WK6-R-8M | Komin rozdzielczy wyrzut spalin przez komin i zasysanie powietrza przez ścianę składający się z adaptera rozdzielnego, elementów prostych dymowych i elementów prostych powietrznych oraz z końcówki do poboru powietrza | 1600 | 128 | 1728 | 240 | 128 | 368
22. | WK7-R-10M |  | 1800 | 144 | 1944 | 270 | 144 | 414
23. | WK8-R-12M |  | 2000 | 160 | 2160 | 300 | 160 | 460
WEWNĘTRZNE INSTALACJE GAZOWE DO GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH - wybór obowiązkowy dla kotłów gazowych
24. | WIG-5M | Wewnętrzna instalacja gazowa do 5 m | 750 | 60 | 810 | 112.5 | 60 | 172.5
25. | WIG-10M | Wewnętrzna instalacja gazowa do 10 m | 1500 | 120 | 1620 | 225 | 120 | 345
26. | WIG-15M | Wewnętrzna instalacja gazowa do 15m | 2250 | 180 | 2430 | 337.5 | 180 | 517.5
27. | WIG-20M | Wewnętrzna instalacja gazowa do 20 m | 3000 | 240 | 3240 | 450 | 240 | 690
28. | WIG-25M | Wewnętrzna instalacja gazowa do 25 m | 3750 | 300 | 4050 | 562.5 | 300 | 862.5
29. | WIG-30M | Wewnętrzna instalacja gazowa do 30m | 4500 | 360 | 4860 | 675 | 360 | 1035
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ wybór obowiązkowy dla kotłów gazowych (VAT 23%)
30. | PROJEKT G1 | Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej od skrzynki na budynku do miejsca montażu kotła z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub innej | 700 | 161 | 861 | 105 | 161 | 266
31. | PROJEKT G2 | Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej od skrzynki w ogrodzeniu posesji u do miejsca montażu kotła z uzyskaniem | 1400 | 322 | 1722 | 210 | 322 | 532
AKCESORIA i URZĄDZENIA DODATKOWE DLA KOTŁÓW GAZOWYCH, PELLET I ZRĘBKI DRZEWNE do wyboru przez mieszkańców w ramach limitu kosztów kwalifikowanych przypadających na jedną instalację
32. | GE-230V | Podwójne gniazdo elektryczne 230V, prawidłowo zabezpieczone i uziemione - dostawa i montaż protokół z badania. | 650 | 52 | 702 | 97.5 | 52 | 149.5
33. | STP-B | Pokojowy sterownik bezprzewodowy dostawa i montaż | 350 | 28 | 378 | 52.5 | 28 | 80.5
34. | STP-P | Pokojowy sterownik przewodowy dostawa i montaż oraz wykonanie połączenia kablowego | 450 | 36 | 486 | 67.5 | 36 | 103.5
35. | CZSP | Czujnik temperatury zewnętrznej do sterowania pogodowego | 250 | 20 | 270 | 37.5 | 20 | 57.5
36. | WNAW | Wykonanie wentylacji nawiewnej do kotłowni na paliwo stałe | 800 | 64 | 864 | 120 | 64 | 184
37. | ZUCO | Wykonanie prawidłowego zamknięcia lub otwarcia, układu centralnego ogrzewania i prawidłowe zabezpieczenie kotła -dla kotłów na paliwa stałe | 900 | 72 | 972 | 135 | 72 | 207
38. | PDZĆ | Podłączenie do zasobnika dodatkowego źródła ciepła - montaż pompy wraz z niezbędną armaturą | 700 | 56 | 756 | 105 | 56 | 161
39. | PCYR | Dostawa i montaż pompy cyrkulacyjnej wraz z niezbędną armaturą hydrauliczną | 700 | 56 | 756 | 105 | 56 | 161
40. | GPDN25 | Kompaktowa grupa pompowa bez podwieszania średnica DN 25 z izolacją fabryczną oraz kablem zasilającym | 800 | 64 | 864 | 120 | 64 | 184
41. | GPDN25+Z3D | Kompaktowa grupa pompowa DN25 z podwieszaniem z zaworem 3-drogowym z siłownikiem oraz kablem zasilającym | 1400 | 112 | 1512 | 210 | 112 | 322
ZESPOŁY PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DO KOTŁÓW GAZOWYCH, PELLET I DO WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH
42. | ZPCWU 1 | ZESPÓŁ PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 150 LITRÓW z jedną wężownicą współpracującą z kotłem c.o., zasobnik emaliowany, izolowany z płaszczem ochronnym w klasie efektywności energetycznej, pompą ładowania zasobnika, z anodą tytanową, z możliwością montażu grzałki elektrycznej, zasobnika izolowanego stojącego, kompletu zabezpieczeń i zespołu przyłącza zimnej wody do zasobnika. ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE: demontaż istniejącego zbiornika i jego wyniesienie na zewnątrz budynku, dostawę i montaż nowego zbiornika podłączenie zasobnika c.w.u. do istniejącej instalacji ciepłej i zimnej wody, montaż kompletu zabezpieczeń oraz zespołu przyłącza zimnej wody. Wymagany okres gwarancji na zasobnik cwu minimum 6 lat | 3500 | 280 | 3780 | 525 | 280 | 805
43. | ZPCWU2 | ZESPÓŁ PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 200 i 300 LITRÓW z dwiema wężownicami współpracującymi z kotłem c.o., i możliwością współpracy z dodatkowym źródłem ciepła zasobnik emaliowany, izolowany z płaszczem ochronnym z powłoką typu SKAY w klasie efektywności energetycznej A, z pompą ładowania zasobnika, z anodą tytanową, z możliwością montażu grzałki elektrycznej z kompletu zabezpieczeń i zespołu przyłącza zimnej wody do zasobnika. ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE: demontaż istniejącego zbiornika i jego wyniesienie na zewnątrz budynku, dostawę i montaż nowego zbiornika podłączenie zasobnika c.w.u. do istniejącej instalacji ciepłej i zimnej wody, montaż kompletu zabezpieczeń oraz zespołu przyłącza zimnej wody, wykonanie połączenia szeregowego wężownic, jeżeli nie będzie przyłączane dodatkowo źródło ciepła. Wymagany okres gwarancji na zasobnik c.w.u. minimum 6 lat | 5000 | 400 | 5400 | 750 | 400 | 1150
44. | ZPCWU3 |  | 5500 | 440 | 5940 | 825 | 440 | 1265
WĘZŁY CIEPLNE DO ZASTOSOWANIA W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH
45. | WC1-1F-CO -10kW÷15kW | Jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o. do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej z automatyką pogodową (regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej) WYPOSAŻENIE WĘZŁA STANOWIĄ: płytowy lutowany wymiennik ciepła, zawór regulacyjny z siłownikiem, zawór regulacyjny różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu, elektroniczna pompa obiegowa, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe, manometry i termometry po stronie pierwotnej i wtórnej, armatura odcinająca i filtrująca po stronie pierwotnej i wtórnej, obudowa węzła i izolacja, regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Licznik ciepła nie wchodzi w skład kompaktu (dostawa i montaż przez MPEC poza kompaktem).Węzeł przewidziany do montażu naściennego . ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie istniejącego kotła, dostawa i montaż węzła cieplnego, podłączenie do sieci wysokoparametrowej, podłączenie do istniejącej instalacji c.o., uruchomienie i regulacja węzła cieplnego, przeszkolenie użytkownika z zakresu obsługi węzła cieplnego | 18000 | 1440 | 19440 | 2700 | 1440 | 4140
46. | WC2-1F-CO -16kW÷25kW |  | 19000 | 1520 | 20520 | 2850 | 1520 | 4370
47. | WC3-1F-CO -26kW÷50kW |  | 21000 | 1680 | 22680 | 3150 | 1680 | 4830
48. | WC4-1F-CO -10kW÷15kW | Jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o. do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej, automatyka dwupołożeniowa (regulacja włącz/wyłącz z regulatorem pokojowym) WYPOSAŻENIE WĘZŁA STANOWIĄ: płytowy lutowany wymiennik ciepła, zawór regulacyjny z siłownikiem, zawór regulacyjny różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu, elektroniczna pompa obiegowa, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe, manometry i termometry po stronie pierwotnej i wtórnej, armatura odcinająca i filtrująca po stronie pierwotnej i wtórnej, obudowa węzła i izolacja, regulator pokojowy. Węzeł przewidziany do montażu naściennego. Licznik ciepła nie wchodzi w skład kompaktu (dostawa i montaż przez MPEC poza kompaktem). ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie istniejącego kotła, dostawa i montaż węzła cieplnego, podłączenie do sieci wysokoparametrowej, podłączenie do istniejącej instalacji c.o., uruchomienie i regulacja węzła cieplnego. | 16500 | 1320 | 17820 | 2475 | 1320 | 3795
49. | WC5-1F-CO -16kW÷25kW |  | 17000 | 1360 | 18360 | 2550 | 1360 | 3910
50. | WC6-1F-CO -26kW÷50kW |  | 17500 | 1400 | 18900 | 2625 | 1400 | 4025
51. | WC7-2F-CO/CWU - do 16/35 kW | Dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o./c.w.u. z priorytetem termicznym do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej z automatyką pogodową (regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej) WYPOSAŻENIE WĘZŁA STANOWIĄ: dwa płytowe lutowane wymienniki ciepła, dwa zawory regulacyjne z siłownikami (c.o. i c.w.u.), zawór regulacyjny różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (c.o. + c.w.u.), elektroniczna pompa obiegowa, zawór bezpieczeństwa c.o., zawór bezpieczeństwa c.w.u., naczynie przeponowe, manometry i termometry po stronie pierwotnej i wtórnej, armatura odcinająca i filtrująca po stronie pierwotnej i wtórnej, obudowa węzła, izolacja, regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Węzeł przewidziany do montażu naściennego. Licznik ciepła nie wchodzi w skład kompaktu (dostawa i montaż przez MPEC poza kompaktem). ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie istniejącego kotła, dostawa i montaż węzła cieplnego podłączenie do sieci wysokoparametrowej, podłączenie do istniejącej instalacji c.o., podłączenie do istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej uruchomienie i regulacja węzła cieplnego, przeszkolenie użytkownika z zakresu obsługi węzła cieplnego | 20500 | 1640 | 22140 | 3075 | 1640 | 4715
52. | WC8-2F-CO/CWU - do 26/50 kW |  | 23500 | 1880 | 25380 | 3525 | 1880 | 5405
53. | WC9-2F-CO/CWU - do 16/35 kW | Dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o. z ładowaniem zasobnika c.w.u. po stronie wtórnej, do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej, z automatyką pogodową (regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej) WYPOSAŻENIE WĘZŁA STANOWIĄ: dwa płytowe lutowane wymienniki ciepła, dwa zawory regulacyjne z siłownikami (c.o. i c.w.u.), zawór regulacyjny różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (c.o. + c.w.u.), elektroniczna pompa obiegowa, zawór bezpieczeństwa c.o., zawór bezpieczeństwa c.w.u., naczynie przeponowe, manometry i termometry po stronie pierwotnej i wtórnej, armatura odcinająca i filtrująca po stronie pierwotnej i wtórnej, obudowa węzła i izolacja, regulator pokojowy. Węzeł przewidziany do montażu naściennego. Licznik ciepła nie wchodzi w skład kompaktu (dostawa i montaż przez MPEC poza kompaktem). ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie istniejącego kotła, dostawa i montaż węzła cieplnego podłączenie do sieci wysokoparametrowej, podłączenie do istniejącej instalacji c.o., podłączenie do istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej uruchomienie i regulacja węzła cieplnego, przeszkolenie użytkownika z zakresu obsługi węzła cieplnego | 18000 | 1440 | 19440 | 2700 | 1440 | 4140
54. | WC10-2F-CO/CWU - do 26/50 kW |  | 20600 | 1648 | 22248 | 3090 | 1648 | 4738
55. | WC11-2F-CO - do 16/35 kW | Dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o. z ładowaniem zasobnika c.w.u. po stronie wtórnej, do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej, z automatyką pogodową (regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej) WYPOSAŻENIE WĘZŁA STANOWIĄ: płytowy lutowany wymienniki ciepła, zawór regulacyjny 3-drogowy z siłownikiem, zawór regulacyjny różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu, elektroniczna pompa obiegowa, zawór bezpieczeństwa c.o., naczynie przeponowe, manometry i termometry po stronie pierwotnej i wtórnej, armatura odcinająca i filtrująca po stronie pierwotnej i wtórnej, obudowa węzła i izolacja, regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Węzeł przewidziany do montażu naściennego. Licznik ciepła nie wchodzi w skład kompaktu (dostawa i montaż przez MPEC poza kompaktem). ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie istniejącego kotła, dostawa i montaż węzła cieplnego podłączenie do sieci wysokoparametrowej, podłączenie do istniejącej instalacji c.o., zamknięcie układu centralnego ogrzewania, podłączenie do istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej uruchomienie i regulacja węzła cieplnego, przeszkolenie użytkownika z zakresu obsługi węzła cieplnego Uwaga: Zasobnik ciepłej wody użytkowej wybieramy oraz pompę cyrkulacyjną o ile występuje dobieramy z akcesoriów do wyboru dla domków jednorodzinnych | 19000 | 1520 | 20520 | 2850 | 1520 | 4370
56. | WC12-2F-CO - do 26/50 kW |  | 21000 | 1680 | 22680 | 3150 | 1680 | 4830
57. | WC13-2F-CO - do 16/35 kW | Jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o. z ładowaniem zasobnika c.w.u. po stronie wtórnej, do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej, automatyka dwupołożeniowa (regulator włącz/wyłącz z regulatorem pokojowym) WYPOSAŻENIE WĘZŁA STANOWIĄ: płytowy lutowany wymienniki ciepła, zawór regulacyjny 3-drogowy z siłownikiem, zawór regulacyjny różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu, elektroniczna pompa obiegowa, zawór bezpieczeństwa c.o., naczynie przeponowe, manometry i termometry po stronie pierwotnej i wtórnej, armatura odcinająca i filtrująca po stronie pierwotnej i wtórnej, obudowa węzła i izolacja, regulator pokojowy. Węzeł przewidziany do montażu naściennego. Licznik ciepła nie wchodzi w skład kompaktu (dostawa i montaż przez MPEC poza kompaktem). ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie istniejącego kotła, dostawa i montaż węzła cieplnego podłączenie do sieci wysokoparametrowej, podłączenie do istniejącej instalacji c.o., zamknięcie układu centralnego ogrzewania, podłączenie do istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej uruchomienie i regulacja węzła cieplnego, przeszkolenie użytkownika z zakresu obsługi węzła cieplnego, nadzór inspektora nadzoru. Uwaga: Zasobnik ciepłej wody użytkowej wybieramy oraz pompę cyrkulacyjną o ile występuje dobieramy z akcesoriów do wyboru dla domków jednorodzinnych | 17000 | 1360 | 18360 | 2550 | 1360 | 3910
58. | WC14-2F-CO - do 26/50 kW |  | 18500 | 1480 | 19980 | 2775 | 1480 | 4255
GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH, W KTÓRYCH NIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA CIEPŁA SIECIOWEGO
35. | KG6-2F-18kW | Kondensacyjny kocioł gazowy dwufunkcyjny przepływowe grzanie ciepłej wody użytkowej Klasa efektywności energetycznej min. A (C.O.+C.W.U.) ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie na zewnątrz istniejącego kotła, dostawa i montaż nowego kotła, podłączenie do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., zimnej wody, instalacji kanalizacyjnej -odprowadzenie skroplin, zamknięcie układu centralnego ogrzewania, uruchomienie i regulacja, przeszkolenie użytkownika z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi nowego kotła | 11300 | 904 | 12204 | 1695 | 904 | 2599
36. | KG6-2F-23kW |  | 11900 | 952 | 12852 | 1785 | 952 | 2737
ZESTAWY WKŁADÓW KOMINOWYCH DO GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH I WEWNĘTRZNE INSTALACJE GAZOWE W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH wybór obowiązkowy dla kotłów gazowych
37. | WK1-S-8M | Nierdzewny kwasoodporny wkład kominowy rura spalinowa max dn 80mm, zasysanie powietrza do spalania z szachtu kominowego, czopuch od kotła do komina współosiowy. Pakiet szacht z trójnikiem adaptacyjnym 80/125: przejście dachowe proste, rozeta maskująca, trójnik adaptacyjny, kolano z podporą, element prosty do 0,5m, elementy proste jednościenne dn 80mm , kołnierz maskujący | 1900 | 152 | 2052 | 285 | 152 | 437
38. | WK2-S-10M |  | 2100 | 168 | 2268 | 315 | 168 | 483
39. | WK3-S-12M |  | 2300 | 184 | 2484 | 345 | 184 | 529
40. | WK6-R-8M | Komin rozdzielczy wyrzut spalin przez komin i zasysanie powietrza przez ścianę składający się z adaptera rozdzielnego, elementów prostych dymowych i elementów prostych powietrznych oraz z końcówki do poboru powietrza | 1600 | 128 | 1728 | 240 | 128 | 368
41. | WK7-R-10M |  | 1800 | 144 | 1944 | 270 | 144 | 414
42. | WK8-R-12M |  | 2000 | 160 | 2160 | 300 | 160 | 460
WEWNĘTRZNE INSTALACJE GAZOWE DO GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH - wybór obowiązkowy dla kotłów gazowych
27. | WIG-5M | Wewnętrzna instalacja gazowa do 5 m | 750 | 60 | 810 | 112.5 | 60 | 172.5
28. | WIG-10M | Wewnętrzna instalacja gazowa do 10 m | 1500 | 120 | 1620 | 225 | 120 | 345
29. | WIG-15M | Wewnętrzna instalacja gazowa do 15m | 2250 | 180 | 2430 | 337.5 | 180 | 517.5
30. | WIG-20M | Wewnętrzna instalacja gazowa do 20 m | 3000 | 240 | 3240 | 450 | 240 | 690
31. | WIG-25M | Wewnętrzna instalacja gazowa do 25 m | 3750 | 300 | 4050 | 562.5 | 300 | 862.5
32. | WIG-30M | Wewnętrzna instalacja gazowa do 30m | 4500 | 360 | 4860 | 675 | 360 | 1035
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA MIESZKAŃ W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH wybór obowiązkowy dla kotłów gazowych (VAT 23%)
33. | PROJEKT G1 | Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej od skrzynki na budynku do miejsca montażu kotła z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub innej | 700 | 161 | 861 | 105 | 161 | 266
34. | PROJEKT G2 | Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej od zaworu głównego w budynku do miejsca montażu kotłów centralnego ogrzewania | 4000 | 322 | 1722 | 600 | 322 | 922
AKCESORIA i URZĄDZENIA DODATKOWE DLA KOTŁÓW GAZOWYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH do wyboru przez mieszkańców w ramach limitu kosztów kwalifikowanych przypadających na jedną instalację
33. | GE-230V | Podwójne gniazdo elektryczne 230V, prawidłowo zabezpieczone i uziemione - dostawa i montaż protokół z badania. | 650 | 52 | 702 | 97.5 | 52 | 149.5
34. | STP-B | Pokojowy sterownik bezprzewodowy dostawa i montaż | 350 | 28 | 378 | 52.5 | 28 | 80.5
35. | STP-P | Pokojowy sterownik przewodowy dostawa i montaż oraz wykonanie połączenia kablowego | 450 | 36 | 486 | 67.5 | 36 | 103.5
36. | CZSP | Czujnik temperatury zewnętrznej do sterowania pogodowego | 250 | 20 | 270 | 37.5 | 20 | 57.5