## Arkusz1
Załącznik nr 5 do Regulaminu
Wersja 20 z dnia 24.05.2022 r.
Katalog urządzeń i inwestycji możliwych do zrealizowania w ramach Projektu
UWAGA: WKŁAD WŁASNY 15% SZACOWANEJ CENY NETTO
L.p. | SYMBOL | Skrócona nazwa urządzenia w projekcie | Cena netto za komplet | VAT 8% | Cena brutto za komplet | Wkład własny mieszkańca od ceny szacowanej
[6 empty] | 15% ceny netto | 8% podatku VAT od ceny netto | Wkład własny łącznie
|  |  | zł | zł | zł | zł | zł | zł
1. | KG1-1F-18kW | Kondensacyjny kocioł gazowy jednofunkcyjny do współpracy z istniejącym zasobnikiem klasa efektywności energetycznej min. A (C.O.+C.W.U) ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie na zewnątrz istniejącego kotła, dostawa i montaż nowego kotła, podłączenie do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., zimnej wody, instalacji kanalizacyjnej -odprowadzenie skroplin, zamknięcie układu centralnego ogrzewania, uruchomienie i regulacja, przeszkolenie użytkownika z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi nowego kotła | 12801 | 1024.08 | 13825.08 | 1920.15 | 1024.08 | 2944.23
2. | KG2-1F-23kW |  | 12949 | 1035.92 | 13984.92 | 1942.35 | 1035.92 | 2978.27
3. | KG3-1F-32kW |  | 13103 | 1048.24 | 14151.24 | 1965.45 | 1048.24 | 3013.69
4. | KG4-1F+Z-18kW | Kondensacyjny kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 100 - 130 litrów klasa efektywności energetycznej min. A (C.O.+C.W.U) ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie na zewnątrz istniejącego kotła, dostawa i montaż nowego kotła, podłączenie do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., zimnej wody, instalacji kanalizacyjnej -odprowadzenie skroplin, zamknięcie układu centralnego ogrzewania, uruchomienie i regulacja, przeszkolenie użytkownika z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi nowego kotła | 15485 | 1238.8 | 16723.8 | 2322.75 | 1238.8 | 3561.55
5. | KG5-1F+Z-24kW |  | 15634 | 1250.72 | 16884.72 | 2345.1 | 1250.72 | 3595.82
6. | KG6-1F+Z-27kW |  | 15788 | 1263.04 | 17051.04 | 2368.2 | 1263.04 | 3631.24
7. | KG6-2F-18kW | Kondensacyjny kocioł gazowy dwufunkcyjny przepływowe grzanie ciepłej wody użytkowej Klasa efektywności energetycznej min. A (C.O.+C.W.U.) ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie na zewnątrz istniejącego kotła, dostawa i montaż nowego kotła, podłączenie do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., zimnej wody, instalacji kanalizacyjnej -odprowadzenie skroplin, zamknięcie układu centralnego ogrzewania, uruchomienie i regulacja, przeszkolenie użytkownika z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi nowego kotła | 13294 | 1063.52 | 14357.52 | 1994.1 | 1063.52 | 3057.62
8. | KG6-2F-23kW |  | 13293 | 1063.44 | 14356.44 | 1993.95 | 1063.44 | 3057.39
9. | KG6-2F-29kW |  | 13461 | 1076.88 | 14537.88 | 2019.15 | 1076.88 | 3096.03
10. | KBS1-15KW | AUTOMATYCZNE KOTŁY NA PELLET DRZEWNY STANDARD z zasobnikiem niezintegrowanym z kotłem o minimalnej pojemności 250 litrów, ze ślimakowym układem podawania, samoczyszczącym palnikiem wrzutkowym ze zgarniaczem szlaki i fotoelementem oraz zapalarką montowanym z przodu kotła, wymiennik rurowy lub rurowo półkowy z poziomym przepływem spalin, wszelkie czynności serwisowe i obsługowe z przodu kotła. Okres gwarancji na całe urządzenie minimum 5 lat, okres gwarancji na szczelność wymiennika minimum 8 lat Kocioł musi posiadać 5 klasa efektywności energetycznej oraz certyfikat Eco Design oraz sprawność na poziomie min. 90% ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie na zewnątrz istniejącego kotła, dostawa i montaż nowego kotła, podłączenie nowego kotła do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., zimnej wody, montaż układu ochrony temperatury powrotu czynnika grzewczego, uruchomienie i regulacja, przeszkolenie użytkownika z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi nowego kotła (C.O.+C.W.U) | 17648 | 1411.84 | 19059.84 | 2647.2 | 1411.84 | 4059.04
11. | KBS2-20KW |  | 17998 | 1439.84 | 19437.84 | 2699.7 | 1439.84 | 4139.54
12. | KBS3-25KW |  | 18398 | 1471.84 | 19869.84 | 2759.7 | 1471.84 | 4231.54
13. | KBK4-11KW | AUTOMATYCZNE KOTŁY NA PELLET DRZEWNY KOMPAKT z zasobnikiem zintegrowanym z kotłem o pojemności 80 - 150 litrów montowanym na kotle, z podajnikiem ślimakowym, palnikiem wrzutkowym samoczyszczącym z zapalarką i fotoelementem zabudowanym w kotle, wymiennikiem pionowym rurowym z zawirowaczem czyszczonym mechanicznie. Minimalny okres gwarancji na całe urządzenie minimum 5 lat, Minimalny okres na szczelność wymiennika minimum 8 lat. Kocioł musi posiadać 5 klasa efektywności energetycznej oraz certyfikat Eco Design , sprawność kotła minimum 90% ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE: demontaż i wyniesienie na zewnątrz istniejącego kotła, dostawa i montaż nowego kotła, podłączenie nowego kotła do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., zimnej wody, montaż układu ochrony temperatury powrotu czynnika grzewczego, uruchomienie i regulacja, przeszkolenie użytkownika z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi nowego kotła | 23948 | 1915.84 | 25863.84 | 3592.2 | 1915.84 | 5508.04
14. | KBK5-15KW |  | 24698 | 1975.84 | 26673.84 | 3704.7 | 1975.84 | 5680.54
ZESTAWY WKŁADÓW KOMINOWYCH DO GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH I WEWNĘTRZNE INSTALACJE GAZOWE - wybór obowiązkowy dla kotłów gazowych
15. | WK1-S-8M | Nierdzewny kwasoodporny koncentryczny wkład kominowy rura spalinowa max 80 mm rura powietrzna max 125mm, komin na uszczelkach zapewniający szczelność połączeń. Pakiet szacht z trójnikiem adaptacyjnym 80/125: przejście dachowe proste, rozeta maskująca, trójnik adaptacyjny, kolano z podporą, element prosty do 0,5m, elementy proste jednościenne dn 80mm , kołnierz maskujący | 1949 | 155.92 | 2104.92 | 292.35 | 155.92 | 448.27
16. | WK2-S-10M |  | 2177 | 174.16 | 2351.16 | 326.55 | 174.16 | 500.71
17. | WK3-S-12M |  | 2443 | 195.44 | 2638.44 | 366.45 | 195.44 | 561.89
18. | WK4-PPŚ-1M | Komin koncentryczny -wyrzut spalin i zasysanie powietrza przez ścianę 80/125 max. 2m długości nierdzewny kwasoodporny, składający się z końcówki poziomej, adaptera trójnikowego, elementów prostych, obejmy łączącej. | 539 | 43.12 | 582.12 | 80.85 | 43.12 | 123.97
19. | WK5-PPŚ-2M |  | 653 | 52.24 | 705.24 | 97.95 | 52.24 | 150.19
20. | WK6-R-8M | Komin rozdzielczy wyrzut spalin przez komin i zasysanie powietrza przez ścianę składający się z adaptera rozdzielnego, elementów prostych dymowych i elementów prostych powietrznych oraz z końcówki do poboru powietrza | 1558 | 124.64 | 1682.64 | 233.7 | 124.64 | 358.34
21. | WK7-R-10M |  | 1652 | 132.16 | 1784.16 | 247.8 | 132.16 | 379.96
22. | WK8-R-12M |  | 1762 | 140.96 | 1902.96 | 264.3 | 140.96 | 405.26
WEWNĘTRZNE INSTALACJE GAZOWE DO GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH - wybór obowiązkowy dla kotłów gazowych
23. | WIG-wewnątrz budynku | WIG-wewnątrz budynku/metr bieżący | 65 | 5.2 | 70.2 | 9.75 | 5.2 | 14.95
24. | WIG-zewnątrz budynku | WIG-zewnątrz budynku/metr bieżący | 300 | 69 | 369 | 45 | 69 | 114
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ wybór obowiązkowy dla kotłów gazowych (VAT 23%)
25. | PROJEKT G1 | Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej od skrzynki na budynku do miejsca montażu kotła z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub innej | 300 | 69 | 369 | 45 | 69 | 114
26. | PROJEKT G2 | Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej od skrzynki w ogrodzeniu posesji u do miejsca montażu kotła z uzyskaniem | 3200 | 736 | 3936 | 480 | 736 | 1216
AKCESORIA i URZĄDZENIA DODATKOWE DLA KOTŁÓW GAZOWYCH, PELLET do wyboru przez mieszkańców
27. | GE-230V | Podwójne gniazdo elektryczne 230V, prawidłowo zabezpieczone i uziemione - dostawa i montaż protokół z badania. | 200 | 16 | 216 | 30 | 16 | 46
28. | STP-B | Pokojowy sterownik bezprzewodowy dostawa i montaż - DLA KOTŁÓW GAZOWYCH | 240 | 19.2 | 259.2 | 36 | 19.2 | 55.2
29. | STP-B | Pokojowy sterownik bezprzewodowy dostawa i montaż - DLA KOTŁÓW NA BIOMASĘ | 420 | 33.6 | 453.6 | 63 | 33.6 | 96.6
30. | STP-P | Pokojowy sterownik przewodowy dostawa i montaż oraz wykonanie połączenia kablowego - DLA KOTŁOW GAZOWYCH | 253 | 20.24 | 273.24 | 37.95 | 20.24 | 58.19
31. | STP-P | Pokojowy sterownik przewodowy dostawa i montaż oraz wykonanie połączenia kablowego - DLA KOTŁOW NA BIOMASĘ | 480 | 38.4 | 518.4 | 72 | 38.4 | 110.4
32. | CZSP | Czujnik temperatury zewnętrznej do sterowania pogodowego | 100 | 8 | 108 | 15 | 8 | 23
33. | WNAW | Wykonanie wentylacji nawiewnej do kotłowni na paliwo stałe | 180 | 14.4 | 194.4 | 27 | 14.4 | 41.4
34. | ZUCO | Wykonanie prawidłowego zamknięcia lub otwarcia, układu centralnego ogrzewania i prawidłowe zabezpieczenie kotła -dla kotłów na paliwa stałe | 700 | 56 | 756 | 105 | 56 | 161
35. | PDZĆ | Podłączenie do zasobnika dodatkowego źródła ciepła - montaż pompy wraz z niezbędną armaturą - DLA KOTŁÓW GAZOWYCH | 850 | 68 | 918 | 127.5 | 68 | 195.5
36. | PDZĆ | Podłączenie do zasobnika dodatkowego źródła ciepła - montaż pompy wraz z niezbędną armaturą - DLA KOTŁÓW NA BIOMASĘ | 350 | 28 | 378 | 52.5 | 28 | 80.5
37. | PCYR | Dostawa i montaż pompy cyrkulacyjnej wraz z niezbędną armaturą hydrauliczną - DLA KOTŁÓW GAZOWYCH | 650 | 52 | 702 | 97.5 | 52 | 149.5
38. | PCYR | Dostawa i montaż pompy cyrkulacyjnej wraz z niezbędną armaturą hydrauliczną - DLA KOTŁÓW NA BIOMASĘ | 350 | 28 | 378 | 52.5 | 28 | 80.5
39. | GPDN25 | Kompaktowa grupa pompowa bez podwieszania średnica DN 25 z izolacją fabryczną oraz kablem zasilającym | 630 | 50.4 | 680.4 | 94.5 | 50.4 | 144.9
40. | GPDN25+Z3D | Kompaktowa grupa pompowa DN25 z podwieszaniem z zaworem 3-drogowym z siłownikiem oraz kablem zasilającym | 880 | 70.4 | 950.4 | 132 | 70.4 | 202.4
ZESPOŁY PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DO KOTŁÓW GAZOWYCH, PELLET I DO WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH
42. | ZPCWU 1 | ZESPÓŁ PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 150 LITRÓW z jedną wężownicą współpracującą z kotłem c.o., zasobnik emaliowany, izolowany z płaszczem ochronnym w klasie efektywności energetycznej, pompą ładowania zasobnika, z anodą tytanową, z możliwością montażu grzałki elektrycznej, zasobnika izolowanego stojącego, kompletu zabezpieczeń i zespołu przyłącza zimnej wody do zasobnika. ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE: demontaż istniejącego zbiornika i jego wyniesienie na zewnątrz budynku, dostawę i montaż nowego zbiornika podłączenie zasobnika c.w.u. do istniejącej instalacji ciepłej i zimnej wody, montaż kompletu zabezpieczeń oraz zespołu przyłącza zimnej wody. Wymagany okres gwarancji na zasobnik cwu minimum 6 lat | 3950 | 316 | 4266 | 592.5 | 316 | 908.5
43. | ZPCWU2 | ZESPÓŁ PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 200 i 300 LITRÓW z dwiema wężownicami współpracującymi z kotłem c.o., i możliwością współpracy z dodatkowym źródłem ciepła zasobnik emaliowany, izolowany z płaszczem ochronnym z powłoką typu SKAY w klasie efektywności energetycznej A, z pompą ładowania zasobnika, z anodą tytanową, z możliwością montażu grzałki elektrycznej z kompletu zabezpieczeń i zespołu przyłącza zimnej wody do zasobnika. ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE: demontaż istniejącego zbiornika i jego wyniesienie na zewnątrz budynku, dostawę i montaż nowego zbiornika podłączenie zasobnika c.w.u. do istniejącej instalacji ciepłej i zimnej wody, montaż kompletu zabezpieczeń oraz zespołu przyłącza zimnej wody, wykonanie połączenia szeregowego wężownic, jeżeli nie będzie przyłączane dodatkowo źródło ciepła. Wymagany okres gwarancji na zasobnik c.w.u. minimum 6 lat | 3950 | 316 | 4266 | 592.5 | 316 | 908.5
44. | ZPCWU3 |  | 4215 | 337.2 | 4552.2 | 632.25 | 337.2 | 969.45